**歯科技工所の開設について**

届出者説明用

歯科技工士法施行規則第１２条に規定する歯科技工指示書の記載事項の基準を満たしたものを使用し，第１３条の２に規定する構造設備をそなえなければなりません。

１　歯科技工指示書
　　①　患者の氏名
　　②　設計
　　③　作成の方法
　　④　使用材料
　　⑤　発行の年月日
　　⑥　発行した歯科医師の氏名及び勤務する病院又は診療所の所在地
　　⑦　歯科技工所の名称及び所在地

２　構造設備基準
　　①　歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。
　　　防音装置、防火装置、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、

空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡（マイクロスコープ）、電気掃除機、

分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置（室外排気が望ましい）、歯科技工用作業台、材料保管棚（保管庫）、薬品保管庫

②　歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障がないよう設備及び器具等が整備及び配

　置されており、 かつ、清掃及び保守が容易にできるものであること。
　　③　手洗い設備を有すること
　　④　常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
　　⑤　安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ１０㎡以上の面積を

有すること。
　　⑥　照明及び換気が適切であること。
　　⑦　床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
　　⑧　出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
　　⑨　防塵、防湿、防虫又は防鼠のための設備を有すること。
　　⑩　廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
　　⑪　歯科技工に伴って生じる塵埃又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造

及び設備を有すること。
　　⑫　歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵する

ために必要な設備を有すること。

　　⑬　リモートワーク（※）を行う歯科技工士がいる場合、個人情報の適切な管理の

ための特段の措置を講じていること。

※　歯科技工所以外の場所において行う、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務

**歯科技工所の構造設備基準確認表**

施設名

①　歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。　　　　【 有・無 】

　　□防音装置、□防火装置、□消火器、□照明設備、□空調設備、□給排水設備、

□石膏トラップ、□空気清浄機、□換気扇、□技工用実体顕微鏡（マイクロスコープ）、

□電気掃除機、□分別ダストボックス、□防塵用マスク、□模型整理棚、□書籍棚、

□救急箱、□吸塵装置（室外排気が望ましい）、□歯科技工用作業台、

□材料保管棚（保管庫）、□薬品保管庫　　　　　　　　※ 備えている設備に☑

②　歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障がないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易にできるものであること。　　　【 適・否 】

③　手洗い設備を有すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 有・無 】

④　常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。　　【 適・否 】

⑤　安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ１０㎡以上の面積を有

すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 適・否 】

⑥　照明及び換気が適切であること。　　　　　　　　　　　　　　　　　【 適・否 】

⑦　床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。　　【 適・否 】

⑧　出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。　　　　　　　　　　　【 適・否 】

⑨　防塵、防湿、防虫又は防鼠のための設備を有すること。　　　　　　　【 有・無 】

⑩　廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。　　　【 有・無 】

⑪　歯科技工に伴って生じる塵埃又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び

設備を有すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 有・無 】

⑫　歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要

な設備を有すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 有・無 】

⑬　リモートワーク（※）を行う歯科技工士がいる場合、個人情報の適切な管理のための

特段の措置を講じていること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 適・否 】

※　歯科技工所以外の場所において行う、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務