## 第14表(2)
第14表(2) 特定建築物施設調査件数・不適件数の状況 | [13 empty] | 令和6年度
調 査 項 目 |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店 舗 |  | 事務所 |  | 学 校 |  | 旅 館 |  | その他
|  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
空気環境・空気調和の調整 | 総数 | 44 | 3 | 7 | 0 | 22 | 1 | 116 | 19 | 0 | 0 | 52 | 2 | 92 | 17
| 空気環境の測定実施 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0
| 一酸化炭素の含有率 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0
| 二酸化炭素の含有率 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0
| 温度 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1
| 相対湿度 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 3
| 気流 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0
| ホルムアルデヒド量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1
| 加湿装置への供給水に必要な措置 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと） | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと） | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1
| 加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと） | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3
| 加湿装置の清掃（1年以内ごと） | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3
飲料水の管理 | 総数 | 17 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 34 | 1
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 1
| 遊離残留塩素の含有率 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率の検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の遊離残留塩素含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 水質検査実施 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
| 水質基準 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水質検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水質基準 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
| 貯湯槽の清掃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素の含有率の検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｐＨ値 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 臭気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外観 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 濁度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 総数 | 14 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 43 | 3 | 0 | 0 | 75 | 3 | 25 | 6
| 排水設備の清掃 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 1
| 大掃除 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 6 | 2
| ねずみ等の防除 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0
| 帳簿書類の備付け | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 7 | 3
注：１）「空気環境の測定実施」には、「ホルムアルデヒド量の測定実施」を含まない。
２）「飲料水の管理」の「遊離残留塩素の含有率の検査実施」、「遊離残留塩素の含有率」、「水質検査実施」及び「水質基準」には、中央式給湯設備におけるものは含まない。
３）「飲料水の管理」の「水質検査実施」及び「中央式給湯設備における給湯水質検査実施」には、遊離残留塩素含有率の検査実施を含まない。
４）「飲料水の管理」の「水質基準」及び「中央式給湯設備における給湯水質基準」には、遊離残留塩素含有率を含まない。
５）「貯水槽の清掃」には「貯湯槽の清掃」を含まない。