## 表紙
工事名称 | 08資工第0120030-010号
新館6階他ファンコイルユニット改修工事
工事場所 | 佐賀市
工事期間 | 実工期 ： 180 日間

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
積み上げ分含む | 1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等（調整あり）
契約保証費含む | 1
式
計
工事価格（万円止め）
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 共通仮設費率R5
共通仮設費率 | [5 empty] | 2
名 称 | 率
建築工事
改修工事 | ( | 14.87 | ) | × | 0.887
監理事務所を設けない
機械設備工事
改修工事 | ( | 3.86 | )

## 現場管理費率R5
現場管理費率 |  |  |  | 3
名 称 | 率
建築工事
改修工事 | ( | 101.11 | )
監理事務所を設けない
機械設備工事
改修工事 | ( | 16.57 | )

## 一般管理費等率R5
一般管理費等率 |  |  |  | 4
名 称 | 率
建築工事
| ( | 20.11 | )
機械設備工事
| ( | 15.96 | )
契約保証費
| ( | 0.04 | )

## A.空調換気設備
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
新館6階他ファンコイルユニット改修工事 |  |  |  |  | 0
0
1.空調設備 |  | 1 | 式 | 0
2.建築工事 |  | 1 | 式 | 0
3.撤去工事 |  | 1 | 式 | 0
4.発生材・有価物運搬費 |  | 1 | 式 | 0
5.発生材処分費 |  | 1 | 式 | 0
6.有価物処分費 |  | 1 | 式 | 0
7.産業廃棄物税相当額 |  | 1 | 式 | 0
小計

## A1
名称 | 規格 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1.空調設備 | [5 empty] | 0
0
FCF-4 ファンコイルユニット | 床置形インベイ400型 水量8.0l/min |  | 80 | 台
同上風向板取付 | 100×100×7組 |  | 80 | 台
同上グラスウ－ルボックス取付 | 900×250×300H |  | 80 | 台
FCF-6 ファンコイルユニット | 床置形インベイ600型 水量12.0l/min |  | 8 | 台
同上風向板取付 | 100×100×7組 |  | 8 | 台
同上グラスウ－ルボックス取付 | 900×250×300H |  | 8 | 台
FCC-4 ファンコイルユニット | 天吊形カセツト400型 水量8.0l/min |  | 10 | 台
給湯耐熱性硬質塩ビライニング鋼管 | HTLP 一般 | 20 | 358 | m
排水硬質塩化ビニル管 | VP 一般 | 25 | 201 | m
弁類 | ゴムシートバタ弁(10K) | 65 | 12 | 組
配管接続工事 | 短管500L(ﾌﾗﾝｼﾞ) | 65 | 24 | 箇所
機器据付工事 | 明細① |  | 1 | 式
配管保温工事 | 明細② |  | 1 | 式
既設管接続工事 | 明細③ |  | 1 | 式
電源線結線工事 | 明細④ |  | 1 | 式
水張水抜き費 | 明細⑤ |  | 1 | 式
小計

## A2
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2.建築工事 |  |  |  |  | 0
0
1.直接仮設工事 | 明細⑥ | 1 | 式
2.金属工事 | 明細⑦ | 1 | 式
3.内外装工事 | 明細⑧ | 1 | 式
4.解体工事 | 明細⑨ | 1 | 式 |  |  |  | 0 | 0
小計 | [6 empty] | 0 | 0

## A3
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
3.撤去工事 |  |  |  |  | 0
機器撤去 | 明細⑩ | 1 | 式
配管撤去 | 明細⑪ | 1 | 式
小計

## A4
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
4.発生材・有価物運搬費 |  |  |  |  | 0
有価物運搬費 | 明細⑫ | 1 | 式
発生材運搬費 | 明細⑬ | 1 | 式
[6 empty] | 0 | 0
小計 | [5 empty] | 0 | 0

## A5
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
5.発生材処分費 |  |  |  |  | 0
産業廃棄物処分費 | 明細⑭ | 1 | 式
[6 empty] | 0 | 0
小計 | [5 empty] | 0 | 0

## A6
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
6.有価物処分費 |  |  |  |  | 0
有価物処分 | 明細⑮ | 1 | 式
[6 empty] | 0 | 0
小計 | [5 empty] | 0 | 0

## A7
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
7.産業廃棄物税相当額 |  |  |  |  | 0
産業廃棄物税相当額 | 明細⑯ | 1 | 式
0
小計 | [6 empty] | 0

## A空調換気明細書①～⑤
名称 | 規格 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
明細①
機器据付工事
FCF-4 ファンコイルユニット | 床置形インベイ400型 水量8.0l/min |  | 80 | 台
FCF-6 ファンコイルユニット | 床置形インベイ600型 水量12.0l/min |  | 8 | 台
FCC-4 ファンコイルユニット | 天吊形カセツト400型 水量8.0l/min |  | 10 | 台
小計
明細②
配管保温工事
冷温水管保温 | 天井内 GW ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20 | 358 | m
排水管保温 | 天井内 GW ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25 | 201 | m
小計
明細③
既設管接続工事
配管切断・接続 | 鋼管 一般 保温有 | 20 | 196 | 箇所
配管切断・接続 | VP 一般 保温有 | 25 | 98 | 箇所
小計
明細④
電源線結線工事
ファンコイル結線 | 電動機結線 |  | 0 | 箇所
| ﾘﾓｺﾝ結線 |  | 0 | 箇所
| 端子台増設、結線 |  | 0 | 箇所
小計
明細⑤
水張水抜き費
水張水抜き費 | 水張、水抜き | 配管工 | 16 | 人工
小計
0
0
0
0
0
0
0

## B建築明細書⑥～⑨
名 称 | 規 格 寸 法 |  | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
明細⑥
直接仮設工事
墨出し | 複合改修 |  | 6.5 | m2
養生 | 複合改修 |  | 6.5 | m2
整理清掃後片付 | 複合改修 |  | 6.5 | m2
内部 仕上げ足場 | 脚立足場 一般 | 運搬費含 | 6.5 | m2
小計
明細⑦
金属工事
軽量鉄骨天井下地 | 19形 @225 |  | 11.4 | m2
| 19形 @360 |  | 43.2 | m2
開口部補強 | 天井点検口 450×450 |  | 10 | ヶ所
天井点検口 | 内外枠共額縁 アルミ製 450×450 |  | 10 | ヶ所
小計
明細⑧
内外装工事
天井張り | GB-R t=12.5＋DR t=12.5 |  | 43.2 | m2
天井張り | GB-D(T) t=9.5 |  | 11.4 | m2
ファンコイルユニット 腰パネル取外し、再取付 | 98台分 |  | 1 | 式
小計
明細⑨
解体工事
天井ボード撤去 | GB-D(T) t=9.0 |  | 11.4 | m2
| GB-R t=12.5＋DR t=9.0 |  | 43.2 | m2
天井下地撤去 |  |  | 54.6 | m2
天井点検口撤去 |  |  | 10 | ヶ所
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A空調換気明細書⑩～⑫
名称 | 規格 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
明細⑩ | [5 empty] | 0
機器撤去 | [5 empty] | 0
FCF-4 ファンコイルユニット | 床置形インベイ400型 水量8.0l/min |  | 80 | 台
FCF-6 ファンコイルユニット | 床置形インベイ600型 水量12.0l/min |  | 8 | 台
FCC-4 ファンコイルユニット | 天吊形カセツト400型 水量8.0l/min |  | 10 | 台
小計
明細⑪
配管撤去
配管撤去 | 冷温水管 | 20 | 358 | m
配管撤去 | ドレン管 | 25 | 201 | m
保温撤去 | 冷温水管 | 20 | 358 | m
保温撤去 | ドレン管 | 25 | 201 | m
小計
明細⑫
有価物運搬費
有価物運搬費 | 4tダンプ 25K以下 |  | 1 | 台
小計
0
0
0
0
0
0
0

## B建築明細書⑬～⑭
名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
明細⑬
発生材運搬費
［運搬費］
ボード類 | 4tダンプ 25K以下 | 1 | 台
小計
明細⑭
産業廃棄物処分費
［処分費］
ボード類 | 最終処分 | 0.3 | t
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## A空調換気明細書⑮
名称 | 規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
明細⑮ |  |  |  |  | 0
有価物処分
有価処分 | 鉄くず H-4相当 | 3.8 | t
小計
0
0
0
0
0
0
0

## B建築明細書⑯
名 称 | 規 格 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
明細⑯
産業廃棄物税相当額
産業廃棄物税 |  | 0.3 | t
小計
0
0
0
0
0
0
0
0
0