## RI・治療あり
| ◎放射線部門チェックシート(治療・RIあり） | [18 empty] | 記入日：
| 医療機関名： | [18 empty] | 記入者氏名：
Ⅰ 放射線使用施設関連
◆ | CT・MRI・RI・放射線治療等の保有状況
1 | CT装置 |  |  |  |  | 診断用 |  |  | 台 | 治療計画用 |  |  | 台 | IVR-CT |  |  | 台 | SPECT-CT |  |  | 台 | PET-CT |  |  | 台 | その他 |  |  | 台
| MRI装置 |  |  |  |  | 3.0T |  |  | 台 | 1.5T |  |  | 台 | その他 |  |  |  | T |  |  | 台 | PET-MR |  |  | 台 | LINAC-MR |  |  | 台
| 核医学診断装置 |  |  |  | ガンマカメラ |  |  |  |  | 台 | （ | SPECTのみ |  |  | 台 |  | SPECT-CT |  |  | 台 | ） | 陽電子断層撮影装置 | [6 empty] | 台
2 | 診療用高エネルギー 放射線照射装置 | [7 empty] | 種別 |  |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | エネルギー[MV,MeV] |  |  |  | 設置年 |  |  | LINAC | VARIAN | 重粒子 | IBA
[24 empty] | X: |  | E: |  |  |  |  | TOMO | ELEKTA | 陽子 | 東芝エネルギー
[24 empty] | X: |  | E: |  |  |  |  | Cyber Knife | ACCURAY | 中性子捕捉 | 日立製作所
[24 empty] | X: |  | E: |  |  |  |  | MRIDIAN | SIEMENS
[24 empty] | X: |  | E: | [5 empty] | VIEWRAY
その他
3 | 診療用粒子線等照射装置 | [7 empty] | 種別 |  |  | メーカー |  |  | 機種名 | [8 empty] | エネルギー[MeV] |  |  |  | 設置年
[31 empty] | RALS | ELEKTA | Ir-192
4 | 診療用放射線照射装置 | [7 empty] | 種別 |  |  | メーカー |  |  | 機種名 | [7 empty] | 核種 |  | 放射能 |  |  | 設置年 |  |  | MRIDIAN | ACCURAY | Co-60
[27 empty] | Bq |  |  |  | γKnife | Nucletron
[27 empty] | Bq |  |  |  |  | BEBIG
View Ray
5 | 診療用放射線照射器具 | [7 empty] | 核種 |  |  | 形状 |  |  | 放射能・数量 | [16 empty] | オンコシード | I-125
[17 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | ヘアピン | Ir-192
[17 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | グレイン | Au-198
[17 empty] | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | MBq | × |  |  |  | 凹型 | Ru-106
[32 empty] | 管 | Cs-137
6 | 放射性同位元素装備診療機器 | [7 empty] | 種別 |  |  | メーカー |  |  | 機種名 | [7 empty] | 核種 |  | 放射能 |  |  | 設置年 |  |  |  | STM
[15 empty] | wfagd | [11 empty] | Bq |  |  |  | 血液照射 | Nordion | 137Cs
[32 empty] | CIS | 60Co
7 | 診療用放射性同位元素 | [7 empty] | 診療内容 | [7 empty] | 非密封治療核種
[10 empty] | ビボ |  |  | 非密封治療 | [5 empty] | Y-90 |  |  | I-131 |  |  | Lu-177 |  |  | Ra-223
8 | 放射線治療用病室 | [7 empty] | 専用病室 | [14 empty] | 一般病室での使用
[9 empty] | 密封 | [5 empty] | 床 |  | 非密封 | [5 empty] | 床 |  | あり |  |  | なし
9 | 陽電子断層撮影用放射性同位元素 | [7 empty] | 製剤 |  |  |  | 核種 | [11 empty] | 法の適用除外
[10 empty] | 自家製剤 |  |  |  | C-11 |  |  | N-13 |  |  | O-15 |  |  | F-18 |  |  | あり（ ）
[10 empty] | 市販製剤 | [15 empty] | なし |  |  |  |  | SPECT | SIEMENS
[31 empty] | SPECT-CT | GE
10 | 校正用線源 | [7 empty] | 文部科学省への届出・許可を要するもの | [10 empty] | 文部科学省への届出・許可が不要のもの | [10 empty] | PET-CT | Canon
[9 empty] | 核種 |  |  | 放射能・数量 | [7 empty] | 核種 |  |  | 放射能・数量 | [7 empty] | PET-MR | SHIMAZDU
[15 empty] | MBq |  | × | [8 empty] | MBq |  | ×
[15 empty] | MBq |  | × | [8 empty] | MBq |  | ×
[15 empty] | MBq |  | × | [8 empty] | MBq |  | ×
[15 empty] | MBq |  | × | [8 empty] | MBq |  | ×
[15 empty] | MBq |  | × | [8 empty] | MBq |  | × |  |  | 自家製剤 |  | あり
[31 empty] | 市販製剤 |  | なし
[31 empty] | 自家・市販製剤 |  | ー
Ge68-Ga68
Co-60
◆ | 放射線測定器，放射線監視システム等の保有・管理状況 | [27 empty] | （医政発0315 第4号 第6 1 （1））
1 | サーベイメータ等 | [7 empty] | 種類 | [9 empty] | 台数 |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度
[9 empty] | 電離箱 | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | ＧＭ管 | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | NaIシンチレーション | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | 中性子用 | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | ポケット線量計 | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
2 | 放射性同位元素関連測定器等 | [7 empty] | 種類 | [9 empty] | 台数 |  |  | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度
[9 empty] | エリアモニタ | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | ガスモニタ | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | 水モニタ | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | ハンドフットクロスモニタ | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
[9 empty] | キュリーメータ | [11 empty] | 台 | [6 empty] | 年に１回
3 | 放射線治療用 線量計・測定器等 |  |  |  |  | 種別 |  |  | メーカー |  |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度
[6 empty] | 電位計 | [21 empty] | 年に１回
年に１回
[6 empty] | Ｘ線チェンバ | [21 empty] | 年に１回
年に１回
年に１回
[6 empty] | 電子線チェンバ | [21 empty] | 年に１回 |  |  |  | RAMTEC
[6 empty] | 日常チェック用 | [21 empty] | 年に１回 |  |  |  | SUN NUCLEAR
[6 empty] | その他 | [21 empty] | 年に１回 |  |  |  | PTW
4 | 放射線診断用 線量計・測定器等 （サーベイメータ除） |  |  |  |  | 種別 |  |  | メーカー |  |  |  | 機器名称 | [8 empty] | 最終校正日 |  |  |  | 校正頻度 | [5 empty] | IBA
[28 empty] | 年に１回 |  |  |  | EMF
年に１回
年に１回
[28 empty] | 年に１回 |  |  | 電離箱線量計 | Radcal
[28 empty] | 年に１回 |  |  | 非接続形測定器 | RaySafe
| ◎ | 放射線診断用線量計・測定器を保有してない場合，購入の予定はあるか。 | [19 empty] | はい |  |  | いいえ |  |  | 計画中 |  |  | その他 | PTW
RTI
TORECK
◆ | 施設認定等取得状況
1 | ◎ | 施設認定を取得しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 検討中
|  |  | 医療被ばく低減施設認定 | [5 empty] | IVR被ばく低減認定施設 | [5 empty] | 肺がんCT検診認定施設 | [5 empty] | マンモグラフィ施設・画像評価認定
その他（ ）
Ⅱ 放射線診療従事者・健康診断関係
記入者氏名：
◆ | 放射線診療業務関係
1 | ◎ | 放射線診療業務従事者数（被ばく線量の測定を行っている職員数）
[5 empty] | 医師 |  |  | （うち放射線科） |  |  | 診療放射線 |  |  | 看護 |  | 臨床工学 |  | 臨床検査 |  | 薬剤 |  | その他 |  | 合計
[8 empty] | ( |  | )
2 | ◎ | 夜間・休日に放射線診療業務を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 夜間診療体制
[20 empty] | 呼出 |  |  | 宿当直 |  |  | 交代勤務
[18 empty] | ● | 夜間診療勤務人数 | [7 empty] | 人
[18 empty] | ● | 休日（日勤帯）診療勤務人数 | [7 empty] | 人
3 | ◎ | 令和3年10月1日より診療放射線技師法が改正されたことを知っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 診療放射線技師法改正により拡大された業務範囲を把握しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 令和6年4月1日前の免許取得者は告示研修受講が必要なことを知っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
（技師法 第13条）
[18 empty] | ● | 告示研修の受講状況 |  |  |  |  | （ |  | 月 |  |  | 日 現在）
[24 empty] | 常勤 |  |  | 非常勤
対象者数
基礎研修受講者数
実技研修受講者数
|  | ○ | 受講証の複写を保管管理しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 告示研修受講修了者が行っている業務はあるか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 検討中
|  | （技師法 第24条の2第2号、技師則 第15条の2） | [15 empty] | ● | 業務内容
放射性医薬品投与のための静脈路の確保
放射性医薬品投与のための静脈路への接続，注入装置操作
造影剤投与のための静脈路の確保
造影剤投与のための静脈路への接続，注入装置操作
造影剤投与のための動脈路への接続，注入装置操作
肛門に挿入したカテーテルからの造影剤および空気の操作
鼻腔に挿入されたカテーテルからの造影剤および空気の操作
|  | ○ | 行っている業務に係るマニュアル等は整備されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ○ | 業務を行う場合は医師・歯科医師の具体的な指示を受けているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | ○ | 患者急変が生じた場合の適切に対応できる体制は整備されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
◆ | 電離放射線健康診断関係
1 | ◎ | 放射線診療業務従事者に対して法令に基づく健康診断を実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （電離則 56条） | [15 empty] | ● | 実施対象
[20 empty] | 雇入れ時 |  |  | 配置転換時
放射線診療従事者（６月に１回）
| ◎ | 電離放射線健康診断実施記録（直近２回の実施記録）
[16 empty] | 医師・歯科医師 |  |  | 診療放射線技師 |  |  | その他 |  |  | 合計
|  |  |  | ① |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 対象者数
受診者数
受診率[%]
[16 empty] | 医師・歯科医師 |  |  | 診療放射線技師 |  |  | その他 |  |  | 合計
|  |  |  | ② |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 対象者数
受診者数
受診率[%]
2 | ◎ | 電離放射線健康診断は必要な内容について実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 雇入れ時・配置転換時に必要な内容について実施しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 健診内容
被ばく歴，自覚症状，放射線障害の有無等の調査
白血球，百分率，赤血球，血色素量又はヘマトクリット
白内障に関する眼の検査（使用線源種により省略可）
皮ふの検査
|  |  | ☆ | 眼の検査以外は実施しなければならないことを理解しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 定期電離放射線健診の必要な内容について実施しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 健診内容
被ばく歴，自覚症状，放射線障害の有無等の調査
白血球，百分率，赤血球，血色素量又はヘマトクリット
[20 empty] | 白内障に関する眼の検査 | [6 empty] | 皮ふの検査
|  |  | ☆ | 条件を満たせばは実施の必要がない内容を理解しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 実施が必要ない内容
前年度 5mSvを超えていない，かつ今後１年間 5mSvを超えるおそれがない者は，血液，眼，皮ふは原則不要。 医師が必要と認めた場合のみ実施。
3 | ◎ | 電離放射線健康診断個人票あるいは内容の準ずる記録を作成しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 記載内容
期間中の外部被ばくの実効線量
累計の外部被ばくの実効線量
血液，眼，皮ふの検査結果
実施不要あるいは省略の記録
医師の氏名および診断記録
|  | ○ | 電離放射線健康診断の結果を本人に通知しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 個人票は施設において30年間保管されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
4 | ◎ | 電離放射線健康診断結果を労働基準監督署に遅滞なく提出しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 直近の健診結果の提出状況
[22 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
労働基準監督署
Ⅲ 放射線被ばくに係る管理体制
記入者氏名：
◆ | 放射線被ばく関係
1 | ◎ | 昨年度の外部被ばく状況 |  |  |  |  | （則 30条の27）
|  | ● | 外部被ばく実効線量
|  | 5 mSv 以下 |  |  |  |  | 5 mSv 超 20 mSv 以下 |  |  |  |  | 20 mSv 超 50 mSv 以下 | [5 empty] | 50 mSv 超
[5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人 | [5 empty] | 人
|  | ● | 水晶体の被ばく等価線量（令和３年４月１日からの限度）
|  | 20 mSv 以下 |  |  |  |  | 20 mSv 超 50 mSv 以下 |  |  |  |  | 50 mSv 超
[5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人
|  | ● | 皮ふの被ばく等価線量
|  | 150 mSv 以下 |  |  |  |  | 150 mSv 超 500 mSv 以下 |  |  |  |  | 500 mSv 超
[5 empty] | 人 |  |  |  |  | 人 |  |  |  |  | 人
|  | ● | 昨年度外部被ばく実効線量の上位５名の記録
|  | 順位 | 氏名 |  |  |  | 職種 |  |  | 線量[mSv] |  |  | 業務内容 |  |  |  |  | 電離放射線健診受診回数 | [5 empty] | 不均等測定
|  | 1 | [16 empty] | ２回 |  | １回 |  | ０回 |  | 有 |  | 無
|  | 2 | [16 empty] | ２回 |  | １回 |  | ０回 |  | 有 |  | 無
|  | 3 | [16 empty] | ２回 |  | １回 |  | ０回 |  | 有 |  | 無
|  | 4 | [16 empty] | ２回 |  | １回 |  | ０回 |  | 有 |  | 無 |  |  |  | 医師・歯科医師
|  | 5 | [16 empty] | ２回 |  | １回 |  | ０回 |  | 有 |  | 無 |  |  |  | 診療放射線技師
看護師
2 | ◎ | 放射線診療従事者の被ばく測定を適切に行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ | [10 empty] | 臨床工学技士
|  | （則 30条の18・RI法施行規則20条・ISO/IEC 17025） | [15 empty] | ● | 測定方法 | [11 empty] | 薬剤師
[20 empty] | ガラスバッジ |  |  |  | ルミネスバッジ | [6 empty] | その他
[20 empty] | ポケット線量計 |  |  |  | その他
[18 empty] | ● | 個人線量計回収率 | [5 empty] | ％
|  | 〇 | 終業時，夜間・休日に個人線量計を安全な場所に保管しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線診療従事者の不均等被ばくのおそれのある職員全員に不均等測定を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 該当なし
[18 empty] | ● | 測定部位
[20 empty] | 頭頸部 |  |  |  | 末端部（リングバッジ等）
[18 empty] | ● | 頭頸部不均等測定の装着率
[20 empty] | 均等測定数 |  |  | 不均等測定数 |  |  | 不均等測定割合
[22 empty] | 人 |  |  | 人 |  |  | ％
[18 empty] | ● | 頭頸部不均等測定の装着率が100%でない場合の基準
[19 empty] | （ | [9 empty] | ）
| ◎ | 放射線診療従事者の被ばく測定結果を施設で管理しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線診療従事者の被ばく測定結果を本人へ通知しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | 放射線診療従事者の被ばく線量が限度を超えないように管理しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 30条の27） | [15 empty] | ● | 管理基準値
[22 empty] | mSv | /月 |  |  |  | mSv | /3月
|  | 〇 | 限度超過者があった場合の手順を整備しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 眼の近傍用測定器（DOSIRIS, VISION等）を使用する手順を整備しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 測定基準
50mSv/年を超えるおそれ
20mSv/年を超えるおそれ
[20 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
|  | 〇 | 眼の近傍測定を行っている従事者はいるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 測定人数 |  |  |  | 人
| ◎ | 放射線防護衣，メガネ等を整備しているか。(労働安全衛生規則 第596条） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 放射線防護衣，メガネ等の定期安全管理を一元化しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 画像確認方法
[19 empty] | X線透視 |  |  | CT位置決め |  |  |  | 長尺FPD |  |  | 目視
|  |  | ★ | 管理・記録は画像やシェーマを用いているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | バッジや防護衣等の正しい装着方法，防護板等の使用を喚起しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
4 | ◎ | 患者の高線量被ばくによる皮ふ障害の防止のための対策を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 皮ふ線量の管理基準値を設定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 管理基準値
[19 empty] | 初回 |  | Gy |  | 頻回（２回目以降） |  |  |  |  | Gy
| ◎ | 患者の高線量被ばくに係る取決めや手順書は整備されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 管理基準値を超えた際の記録等をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 実施事項
患者・家族への説明
病棟看護師への観察に係る申し送り
診療録等への記録
[20 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
[18 empty] | ● | 記録事項
[20 empty] | 線量 |  | 透視時間 |  |  | 障害のおそれのある部位
[18 empty] | ● | 記録実施者の職種
[20 empty] | 医師 |  | 看護師 |  |  | 診療放射線技師
|  | 〇 | 患者の皮ふ線量を低減するために行っていることはあるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 実施内容
[19 empty] | （ | [9 empty] | ）
Ⅳ 診療用放射線・MRI検査等に係る管理体制
記入者氏名：
◆ | 診療用放射線・MRI検査
1 | ◎ | 前回から今回までの期間に電子カルテ，放射線情報システムの更新はあったか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線照射録を省令で定める事項を記載し作成しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （技師法 28条） | [15 empty] | ● | 使用媒体
[20 empty] | 紙 |  | RIS |  | HIS |  | その他
[18 empty] | ● | 記載事項
[20 empty] | 患者氏名 |  |  | 性別 |  | 年齢 |  | 照射年月日
[20 empty] | 照射撮影条件 |  |  |  | 照射透視条件
[20 empty] | 指示医師名 |  |  |  | 指示内容
照射した診療放射線技師名
| ◎ | 放射線照射録を適正に保管しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 保存期間 |  |  | ２年 |  | ３年 |  | ５年 |  | ５年以上
2 | ◎ | 放射線画像（写真），MR画像等を適正に保管しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 20条 第１項（10）） | [15 empty] | ● | 保存方法 |  |  | フィルム |  |  | 電子媒体
[18 empty] | ● | 保存期間 |  |  | ２年 |  | ３年 |  | ５年 |  | ５年以上
|  | 〇 | 運用管理規定の策定，定期的な確認，必要に応じた改訂を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | （Ｈ28医政発第0331第30号） | [14 empty] | ● | 最新確認年月 |  |  | （ |  |  | 年 |  | 月 | ）
|  | 〇 | 電子媒体の場合，修正等システム権限者を任命しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 権限者人数 |  |  | （ | 総数 |  | 人中 |  | 人 | ）
|  | 〇 | 修正等記録を管理しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 依頼方法 |  |  | RIS |  | 口頭 |  | 紙 |  | その他
[18 empty] | ● | 記録方法 |  |  | RIS |  | PC |  | 紙 |  | その他
|  | ○ | 医師等から疑義のあった修正等はインシデント扱いとしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | MRI検査の安全管理体制を整備しているか。（則 1条の11 第2項第3号） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | 〇 | MRI受検者に対して禁忌事項の説明を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | MRI受検者に対して事前チェックを行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 説明およびチェック体制
[19 empty] | オーダー時チェック | [5 empty] | リストによるチェック
[19 empty] | ダブルチェック体制の整備 | [5 empty] | 絵や図を使用した説明
ペーシェントコールの説明および確認
|  | 〇 | 磁性体検知機・金属検知器は整備されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | タイプ |  |  | ゲート型 |  |  | ポール型 |  |  | 携帯型
| ◎ | MRI専用の機器・用具等は，分かりやすく統一した表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | MRI専用ストレッチャー・車イスは，エリア外で使用することがあるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 使用する場所 |  |  | （ | [6 empty] | ）
| ◎ | MRI室に入室する可能性のある職員に対して安全研修を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 患者急変時の他職種シナリオ訓練を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | MRI対応デバイスを埋め込んでいる患者に検査を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 検査件数 |  | （ |  | 件 | ／ |  | 年 |  | 月 | ）
[18 empty] | ● | 立会職種 |  |  | 医師 |  | 臨床工学士 |  |  | デバイス業者
|  |  | ★ | 検査時に除細動器が近くに配置されているか（AEDは不可）。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 手順書は作成されているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 従事者の研修は行われているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 緊急検査時のデバイス・体内金属のチェック体制は整備されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 漏洩線量測定
1 | ◎ | Ｘ線診療室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （PET-CT，SPECT-CT 等を含む） | [6 empty] | （則 30条の22） | [8 empty] | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  | 業者 | （ |  |  |  |  | ）
[18 empty] | ● | 測定機器 |  |  | 電離箱 |  |  | バッジ |  |  | その他
|  | 〇 | 撮影方向別に撮影および透視についてそれぞれ測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | ６面すべてについて測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 測定結果記録には測定器の校正日を記載しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 測定結果を管理者が確認して，その記録を５年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 漏洩線量測定実施記録（直近２回の実施記録）
|  |  |  | ① |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | ② |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
◆ | 一時管理区域
1 | ◎ | 移動型エックス線透視（外科用イメージ）装置・CT装置を使用しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 30条の14） | [15 empty] | ● | 使用場所 |  |  | 手術室 |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 一時管理区域設定の管理・記録をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 記録記載内容
[19 empty] | 使用年月日 |  |  |  | 詳細な使用時間 |  |  |  |  | 装置名
[19 empty] | 使用目的の詳細（術式等） | [5 empty] | 詳細な使用場所（室名）
[19 empty] | 透視時間 |  |  |  | 標識の掲示 |  |  |  | 防護具の使用
[19 empty] | 従事者の氏名 |  |  |  | 職種 |  |  |  | 被ばくの記録
◆ | 輸血用血液照射装置
1 | ◎ | 輸血用血液照射装置を設置しているか。 | [15 empty] | はい | （ |  | 使用 |  | 未使用 ） |  |  |  | いいえ
|  | （則 30条の7の2） | [15 empty] | ● | 放射線源 |  |  | Ｘ線 |  | 放射性同位元素 |  |  | （ |  |  | ）
|  | 〇 | 従事者の被ばく管理を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 測定方法（ ）
|  | 〇 | 夜間・休日帯の照射を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 職種（ ）
|  | 〇 | 使用中である旨が自動的に表示されるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 外部に通ずる部分には、かぎその他閉鎖のための設備をもうけているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 照射線量の確認を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 照射線量 |  |  |  | Gy
[18 empty] | ● | 確認方法 |  |  | RAD-SURE |  |  | Gy-MARK |  |  | XRLABEL
|  | 〇 | 照射装置室内の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 診療室，標識，移動型装置等
1 | ◎ | Ｘ線室に複数台の装置を設置の場合，同時照射防止機構を備えているか。 （則 30条の14） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
| ◎ | Ｘ線診療室に係る必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 30条の4・則 30条の13・則 30条の16・則 30条の20） | [15 empty] | ● | 表示事項
[20 empty] | 管理区域 |  |  | 使用中ランプ
[20 empty] | 患者向け注意事項 |  |  |  |  | 従事者向け注意事項
| ◎ | X線室内に放射線診療と無関係な機器や物品を保管していないか | [15 empty] | はい |  | いいえ
（則 30条の14）
2 | ◎ | 移動型Ｘ線装置（ポータブル）の管理をしているか。（則 30条の14） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 鍵の掛かる部屋等に保管しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 装置のキースイッチは使用時以外，適切に保管しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 鍵の保管場所 |  |  | （ | [6 empty] | ）
3 | ◎ | MRI診療室は必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 表示事項
[20 empty] | 強磁場発生中ランプ |  |  |  |  | 使用中ランプ
[20 empty] | 立入制限標識 |  |  |  | 注意事項 |  |  | 酸素モニタ
[5 empty] | Ⅴ 核医学に係る安全管理体制 | [12 empty] | 非該当 |  | → | Ⅵ 放射線治療に係る管理体制
記入者氏名：
◆ | 空間線量率・表面汚染・作業環境測定
1 | ◎ | 核医学診療管理区域の測定を１月を超えない期間で行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
（則 30条の22）
|  |  | ● | 測定内容 |  |  | 空間線量率 |  |  | 表面汚染密度 |  |  |  | 空気中RI濃度 |  |  | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  | 測定業者（ | [6 empty] | ）
|  | 〇 | 測定結果を記録・管理を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
2 | ◎ | 核医学診療管理区域の排気中RI濃度測定を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 30条の26） | [15 empty] | ● | 測定方法 |  |  | 監視モニタ |  |  | 使用量からの計算
[18 empty] | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | 測定結果を記録・管理を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 検出限界と濃度限界の明示 | [6 empty] | 測定結果（３か月平均） | [5 empty] | 測定者氏名 |  |  |  | 監視対象核種（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | 〇 | 測定値が限度を超えた，あるいは近い値に警報等の設定をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | 核医学診療管理区域の排水中RI濃度測定を行っているか。（則 30条の26） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 測定方法 |  |  | 監視モニタ |  |  | 使用量からの計算 |  |  |  | サンプリング |  |  |  | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | 測定結果を記録・管理を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 検出限界と濃度限界の明示 | [5 empty] | 測定年月日 |  |  |  | 希釈処理の有無 |  |  |  | 排水量
[7 empty] | 測定結果（RI濃度） | [5 empty] | 測定者氏名 |  |  |  | 監視対象核種（ ）
|  | 〇 | 測定値が限度を超えた場合に措置の概要を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | 〇 | 測定値が限度を超えた，あるいは近い値に警報等の設定をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
4 | ◎ | 測定結果を管理者が確認して，その記録を5年間保存しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 放射性同位元素管理記録
1 | ◎ | 核医学検査（PETを含む）の入手記録を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 入手年月日 |  |  |  | 核種 |  |  | 放射能量 |  |  |  | 担当者氏名
2 | ◎ | 核医学検査（PETを含む）の使用記録を行っているか。（則30条の23 2） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 記録は、1年ごとに閉鎖し、5年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 使用年月日 |  |  |  | 核種 |  |  | 実投与量 |  |  |  | 使用者氏名 |  |  |  | 使用目的 |  |  |  | 残量
|  |  |  | ★ | 実投与量の算定方法（シリンジ製剤全量投与の場合） | [9 empty] | ◆ | 投与前 |  |  | 実測 |  | 減弱計算値
[15 empty] | ◆ | 投与後 |  |  | 実測 |  | ゼロ |  | デフォルト
|  | 〇 | 1日, 3月, 1年間の使用量が届出量を超えていないか確認・記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | 核医学検査（PETを含む）の一時保管記録を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 一時保管廃棄年月日 |  |  |  |  | 核種 |  | 放射能量 |  |  | 担当者氏名 |  |  |  | 保管方法 |  |  | 保管場所
◆ | 放射性同位元素廃棄関係
1 | ◎ | RI廃棄物をアイソトープ協会に引き渡しているか。（則 30条の14の2） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 最終出荷廃棄物 |  |  |  |  | 出荷年月日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 種類 |  | 可燃 |  | 難燃 |  | 不燃 |  | フィルタ
[20 empty] | 本数 |  |  | 本 |  | 本 |  | 本 |  | 箱
2 | ◎ | 排気フィルタの交換を適切に行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 最終交換年月日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | ● | フィルタ交換の目安（ | [11 empty] | ）
◆ | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素（PET検査） | [16 empty] | 非該当 |  | → | ◆非密封同位元素へ
1 | ◎ | PET管理責任者として要件を満たしている医師を選任しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 28条 第1項 5） | [14 empty] | ● | 要件 |  | 常勤 |  | ３年以上の経験 |  |  |  | 所定研修の修了
| ◎ | PET安全管理に専ら従事する診療放射線技師を配置しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 所定の研修を修了しているか。（則 28条 第1項 4） | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | PET安全管理に係る委員会を設置しているか。（則 28条 第1項 4） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 開催頻度( | [6 empty] | )
2 | ◎ | 法の適用除外（いわゆる「７日間ルール」）を採用しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ | [9 empty] | （則 30条の11 第1項 6）
|  | 〇 | 18Fについては一日最大使用数量が 5TBq 以下であるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 保管廃棄の際に他の長半減期核種の混入を避ける措置をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 廃棄物は日や各種ごとに可燃, 難燃, 不燃に分類，封入しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 封入した廃棄物に日や核種，推定放射能量は記載されているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 保管設備または汚染防止のための適切な場所に保管しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 保管場所 |  | （ |  |  |  | ）
|  |  | ★ | 廃棄物の保管記録を作成し，５年間保存しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 保存期間 |  | （ |  | 年 | ）
|  | 〇 | 廃棄施設基準（外測１週間につき１mSv以下）を満たしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | その旨を届出しているか。（則 28条 第4項） | [13 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 非密封放射性同位元素 | [16 empty] | 非該当 |  | → | ◆線源管理へ
1 | ◎ | 非密封放射性同位元素治療（内用療法）を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 核種 |  |  | Y-90 |  | Lu-117 |  |  | I-131 |  | Ra-223
|  | 〇 | 医療法に基づいた退出基準を適用しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 『放射性医薬品を投与された患者の退出等について』 R3.8.19 医政地発0819 第1号 | [15 empty] | ● | 退出基準
[20 empty] | 投与量 |  |  | 測定線量率 |  |  | 患者ごとの積算線量
|  | 〇 | 必要事項を記載した退出記録を作成しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 投与量 |  |  | 測定線量率 |  |  | 患者ごとの積算線量 |  |  |  |  | 積算線量の計算式等 |  |  |  |  | 退出年月日時 |  |  |  | 授乳中の注意・指導
|  | 〇 | 退出後２年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 患者・家族に対する口頭・書面等による注意事項の説明をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 従事者の内部被ばくに関する従事時間の評価および記録をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 従事者が当該薬剤に関する放射線安全取扱の研修等を受講しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 一般病室を特別措置病室として使用することはあるか。（則30条の12） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 特別措置病室の使用に係る許可申請をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 管理，運用，行動規範に関するマニュアル等は作成されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 線源管理 | [16 empty] | 非該当 |  | → | ◆診療室，廃棄室，標識等へ
1 | ◎ | 吸収補正用・校正用線源の管理を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
[18 empty] | ● | 吸収補正方法 |  |  |  | CT |  |  | 線源
|  | 〇 | 線源に関する必要事項を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  |  | 入手年月日 |  |  | 保管年月日 |  |  | 廃棄年月日 |  |  |  | 装置形式 |  |  | 線源の種類 |  |  | 線源の個数
[8 empty] | 保管方法 |  |  | 保管場所 |  |  | 保管期間 |  |  |  | 廃棄方法 |  |  | 廃棄場所 |  |  | 管理責任者氏名
|  | 〇 | 線源に関する記録は１年ごと3月31日で閉鎖しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 閉鎖した記録は５年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 人体に照射した際には照射録を作成しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 人体に照射する線源の医療法上の届出をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | （ Ge68-Ga68はRI法 ）
|  | 〇 | 線源の管理体制は明確になっているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 診療室，廃棄室，標識等
1 | ◎ | 核医学診療室に係る必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 表示事項 |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項
| ◎ | 準備室の調剤等を行う場所は鉛ガラス等で遮へいしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 準備室の作業台等はろ紙等の使用による汚染拡大防止をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 核医学診療室・準備室の床や壁は凹みやひび割れはないか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | CT複合装置の場合区画された操作室を設置しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
2 | ◎ | 核医学廃棄室に係る必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 表示事項 |  |  | 管理区域 |  |  | 排気水管 |  |  | 保管廃棄
| ◎ | 通常の出入口以外の立入を禁止しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 核医学保管廃棄室の床や壁は凹みやひび割れはないか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | ハンドフットクロスモニタの動作確認をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | サーベイメータの動作確認をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 汚染除去設備（手洗い・シャワー等）の確認をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | RI監視システムの確認をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
Ⅵ 放射線治療に係る管理体制
[16 empty] | 非該当 |  | → | Ⅶ 診療用放射線に係る安全管理体制へ
記入者氏名：
◆ | 放射線治療に係る安全管理
1 | ◎ | 放射線治療に必要な人員を確保しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 医師 |  |  |  | 常勤 |  | 人 |  | 非常勤 |  | 人 |  |  |  | ● | 診療放射線技師 |  |  |  | 専任 |  | 人 |  | 担当 |  | 人
|  |  | ● | 医学物理士 |  |  |  | 常勤 |  | 人 |  | 非常勤 |  | 人 |  |  |  |  | ☆ | 放射線治療専門技師 |  |  |  |  | 人 | 品質管理士 |  |  | 人
[18 empty] | ● | 放射線治療患者の診察頻度 | [5 empty] | （ | 週に |  | 回 | ）
2 | ◎ | 放射線治療照射録を省令で定める事項を記載し作成しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 保存期間（ 年 ）
|  |  | ● | 使用媒体 |  |  | 紙 |  | RIS |  | HIS |  | その他
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 患者氏名 |  |  | 性別 |  | 年齢 |  |  | 照射年月日 |  |  |  | 照射治療条件 |  |  |  | 照射撮影・透視条件
[7 empty] | 指示医師名 |  |  |  | 指示内容 |  |  |  | 照射した診療放射線技師名
3 | ◎ | 放射線治療に係る業務手順書を整備しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 各々の手順はダブルチェック以上の確認が行われているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 計画時確認事項 |  |  |  |  | CT(MRI)の転送 |  |  |  | MU値の検証（手計算） | [5 empty] | 照射部位の確認 |  |  |  | コリメータ，ウェッジの確認
|  |  | ● | 照射時確認事項 |  |  |  |  | 患者誤認の確認 |  |  |  | 照射野・照射角の確認 | [5 empty] | MU値の確認 |  |  |  | ガントリー回転時の確認
4 | ◎ | 放射線治療に係る装置・機器の日常点検をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 点検項目 |  |  | 始業前出力チェック |  |  |  |  | 気温 |  |  | 気圧 |  |  | 冷却水温 |  |  | 位置確認レーザー
[7 empty] | マルチリーフ |  |  |  | 治療計画装置 |  |  |  | CT |  |  | 監視カメラ |  |  |  | インターフォン
[7 empty] | その他（ | [8 empty] | ）
| ◎ | 放射線治療に係る装置・機器の定期点検をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 自主点検および巡視点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 頻度（ | [6 empty] | ）
|  | 〇 | 製造販売業者等による保守点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | 頻度（ | [6 empty] | ）
| ◎ | 放射線治療の安全に係る確認を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 点検・測定時に照射する前には室内の目視確認をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | ドアインターロックの動作確認をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ★ | 治療室扉の開閉スイッチの位置を従事職員に周知しているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
5 | ◎ | 放射化物保管設備・保管廃棄設備を設置しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ（速やかに廃棄）
|  | （RI法 則 14条の7 7の2） | [15 empty] | ● | 設置場所 |  |  | 照射室内 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | 放射化物の測定等の記録を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 放射化物保管設備設置に係る届出をを行っているか。（則29条 第2項） | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
6 | ◎ | 放射性同位元素を用いた治療室への一時立入者の管理・記録を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | （直線加速器等は不要） | [15 empty] | ● | 記録記載内容
[19 empty] | 立入年月日 |  |  |  | 入退出使用時間 |  |  |  | 立入の目的
[19 empty] | 立入者の氏名 |  |  |  | 職種 |  |  | 被ばく記録
◆ | 線量モニタ校正
1 | ◎ | 放射線治療装置の線量モニタ校正を定期的に行っているか。（則 30条の21） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  | 業者 | （ |  |  |  | ） |  |  |  | ● | 測定間隔 |  |  | 毎週 |  | ２週 |  | 毎月 |  | その他
|  |  | ● | 測定方法 |  |  | 標準計測法12 |  |  |  | 標準計測法01 | [6 empty] | ● | 直近の測定日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 〇 | 測定結果の誤差によりMU調整を行っている | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 調整誤差範囲 |  |  |  | 1%以下 |  |  | 2% |  | 3% |  | 5%
◆ | 放射線治療装置の使用記録
1 | ◎ | 放射線治療装置の使用記録を装置ごとに行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記録事項 |  |  | 使用年月日 |  |  | 使用目的 |  |  | 使用方法 |  |  | 使用場所 |  |  | 従事者氏名 |  |  | 装置名，種類等
|  | 〇 | 使用記録には点検・測定等の時間および線量を含んでいるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 使用時間・線量が許可条件を超えていないことを確認しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 集計期間 |  |  | 1日 |  | １週 |  | １月 |  | ３月
|  | 〇 | 方向利用率における使用時間・線量を確認しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 漏洩線量測定
1 | ◎ | 放射線治療室の漏洩線量測定を６月を超えない期間で行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 測定者 |  |  | 職員 |  | 業者（ |  |  |  | ） | ● | 測定機器 |  |  | 電離箱 |  |  | バッジ |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 発生するすべての線種およびエネルギーについて測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 中性子線の測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | 〇 | ０度，180度，90度，270度についてそれぞれ測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | ６面すべてについて測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 病室境界および敷地境界について測定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 測定結果記録には測定器の校正日を記載しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 測定結果を管理者が確認して，その記録を５年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 放射線治療室，標識等（則 30条の6・30条の7・30条の12）
1 | ◎ | 放射線治療室に係る必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 表示事項 |  |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項 |  |  | 照射中・使用中ランプ
2 | ◎ | 放射線照射装置，照射器具，治療病室に係る必要な表示をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 表示事項 |  |  |  | 管理区域 |  |  | 注意事項 |  |  | 治療病室 |  |  | 貯蔵室・保管廃棄室
| ◎ | 放射線照射室・治療病室等の床や壁に凹みやひび割れはないか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
◆ | 診療用放射線照射装置・照射器具の管理・使用記録 | [16 empty] | 非該当 |  | → | Ⅶ 診療用放射線に係る安全管理体制へ
1 | ◎ | 放射線照射装置の線源管理・記録を行っているか。（則 30条の23 2） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 入手年月日 |  |  | 保管年月日 |  |  | 廃棄年月日 |  |  |  | 装置形式 |  |  | 線源の種類 |  |  | 線源の個数 |  |  |  | 保管方法
[7 empty] | 保管場所 |  |  | 保管期間 |  |  | 廃棄方法 |  |  | 廃棄場所 |  |  | 管理責任者氏名 |  |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 線源に関する記録は１年ごと3月31日で閉鎖しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 閉鎖した記録は５年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
2 | ◎ | 放射線照射器具の線源管理・記録を行っているか。（則 30条の23 2） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 入手年月日 |  |  | 保管年月日 |  |  | 廃棄年月日 |  |  |  | 装置形式 |  |  | 線源の種類 |  |  | 線源の個数 |  |  |  | 保管方法
[7 empty] | 保管場所 |  |  | 保管期間 |  |  | 廃棄方法 |  |  | 廃棄場所 |  |  | 管理責任者氏名 |  |  |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 線源に関する記録は１年ごと3月31日で閉鎖しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 閉鎖した記録は５年間保存しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線照射器具の使用記録を行っているか。（則 30条の23 2） | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記載事項 |  |  | 核種名 |  |  | 核種の形体 |  |  |  | 使用数量 |  |  |  | 出入庫の年月日時
[7 empty] | 患者氏名 |  |  | 従事者氏名 |  |  |  | 異常の有無 |  |  |  | 使用目的
| ◎ | 放射線照射器具使用室の測定を行っているか。(則 30条の22） | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 測定箇所 |  |  | 使用室 |  |  | 処置室 |  |  | 治療病室
|  | 〇 | 線源の紛失防止対策を整備しているか。（則 30条25） | [14 empty] | はい |  | いいえ
3 | ◎ | 放射線照射器具の永久挿入に係る記録を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | （医薬安 第0313001号） | [15 empty] | ● | 線源に係る記録
|  | 『診療用放射線照射器具を永久的に挿入された患者の退出について』 | [16 empty] | 入手 |  | 保管 |  | 払出 |  | 使用 |  | 脱落線源の管理
|  | （医政指発 第0715002号） | [15 empty] | ● | 治療病室に係る記録
|  | 『患者に永久的に挿入された診療用放射線照射器具（ヨウ素125シード、金198グレイン）の取扱いについて』 | [16 empty] | 入退出 |  |  | 面会者 |  |  | 一時管理区域設定
[18 empty] | ● | その他の記録
[19 empty] | 治療病室の測定結果 |  |  |  |  | 患者への注意・指導事項
| ◎ | 放射線照射装置室で放射線照射器具を使用しているか。（則 30条14） | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | 〇 | 放射線照射装置の防護をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 対策事項 |  |  | 照射装置の防護 |  |  |  | 床等の隙間狭小化
|  | 〇 | 放射線照射装置と照射器具が同時に使用しないようにしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 放射線照射器具（線源）の紛失防止措置をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 放射線同位元素による汚染状況の測定を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 管理責任者を中心とした放射線照射器具の管理体制を整備しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
Ⅶ 診療用放射線に係る安全管理体制
記入者氏名：
◆ | 診療用放射線に係る安全管理体制
1 | ◎ | 医療放射線安全管理責任者を配置しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 1条の11 第2項第3号の2） | [15 empty] | ● | 職種
|  | （医政発0312第7号） | [17 empty] | 放射線科医師 |  |  |  | その他の科の医師・歯科医師
診療放射線技師
[18 empty] | ● | 責任者氏名（ | [7 empty] | ）
|  | 〇 | 診療放射線技師が責任者の場合は正当化担当の医師を定めているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
[18 empty] | ● | 医師の診療科・役職
[20 empty] | 放射線科 |  |  | その他の科 |  |  | 院長 |  | 副院長
[18 empty] | ● | 担当者氏名（ | [7 empty] | ）
|  |  | ★ | 責任者は常勤職員に限ることを知っているか。 | [13 empty] | はい |  | いいえ
2 | ◎ | 診療用放射線の安全利用のための指針に必要事項を記載し策定されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 1条の11 第2項第3号の2イ） | [15 empty] | ● | 必要事項
① 基本的な考え方
② 安全利用のための研修に関する基本方針
③ 安全利用を目的とした改善のための基本方針
④ 過剰被ばくその他事例発生時の対応に関する基本方針
⑤ 医療従事者と患者間の情報共有に関する基本方針
（患者等に対する当該方針の閲覧に関する事項を含む）
| ◎ | 指針を従業者へ周知徹底しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 周知方法
[20 empty] | 対象職員に配布 |  |  |  |  | 対象部署に配布
[20 empty] | イントラネット |  |  |  |  | その他
3 | ◎ | 診療用放射線の安全利用のための研修を対象者に年1回以上実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 年度内の実施を計画中
（則 1条の11 第2項第3号の2ロ）
|  |  | ● | 研修受講率 |  |  | 職 種 |  |  | 医師 /（うち放射線科） |  |  |  | 放射線技師 |  | 看護師 |  | 薬剤師 |  | 検査技師 |  | 工学技士 |  | その他 |  | 合計
[7 empty] | 対象者数 |  | （人） |  |  | /
[7 empty] | 受講者数 |  | （人） |  |  | /
[7 empty] | 受講率 |  | （％） |  |  | /
|  |  | ● | 研修実施内容 |  |  | 直近の研修実施日 |  |  |  | テーマ名
|  |  | ● | 研修方法 |  |  |  | 集合対面方式 |  |  |  | e-learning |  |  |  | 外部研修 |  |  |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  | ● | 研修資料 |  |  |  | スライド |  |  | 紙媒体 |  |  | 動画（ |  | 自作 |  | 外部 ） |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
|  | 〇 | 研修の実施内容を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 記録内容
[20 empty] | 日時 |  | 受講者氏名 |  |  | 受講者職種 |  |  | 研修項目
|  | 〇 | 研修実施後の評価をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 評価の方法（ | [9 empty] | ）
|  | 〇 | 研修未受講者（欠席者）に対して内容を周知しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 周知の方法（ | [9 empty] | ）
4 | ◎ | 医療放射線被ばく線量の管理・記録対象機器一覧リストを作成しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 管理対象機器の被ばく線量の管理・記録をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （則 1条の11 第2項第3号の2ハ） | [15 empty] | ● | 管理・記録実施医療機器
[20 empty] | 血管撮影 |  |  | CT |  | 核医学
[18 empty] | ● | 記録方法
[20 empty] | PACS |  |  | HIS |  |  | RIS |  |  | PC
[20 empty] | 照射録 |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
|  | 〇 | 管理・対象医療機器以外の被ばく線量の管理・記録をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 管理・記録実施医療機器
[20 empty] | 一般撮影 |  |  | ポータブル |  |  |  | TV
[20 empty] | マンモグラフィ |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | 線量管理システムは導入されているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 管理・記録実施医療機器
[20 empty] | 血管撮影 |  |  | CT |  | 核医学
[20 empty] | 一般撮影 |  |  | ポータブル |  |  |  | TV
[20 empty] | マンモグラフィ |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
| ◎ | 診断参考レベル（DRL）との比較や用いた撮影条件の設定をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
5 | ◎ | 診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 情報等収集方法
[20 empty] | 行政 |  |  | PMDA |  |  | 学会・学術誌
[20 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
| ◎ | 放射線の過剰被ばくその他の事例発生時の対応の体制が整備されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 医師・診療放射線技師に原因がある再撮影はインシデント扱いとしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
6 | ◎ | 放射線診療を受ける患者に対して説明と同意（IC）を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | モダリティによっては行っている
[18 empty] | ● | 説明者職種
[20 empty] | 依頼医師 |  |  | 検査・治療医師 |  |  |  | 放射線科医師
[20 empty] | 看護師 |  |  | 診療放射線技師
[20 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | ICを行っている場合はその記録を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 記録方法
[20 empty] | カルテ記載 |  |  |  | カルテのチェックボックス機能
[20 empty] | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | 〇 | ICを行っている場合は資料・リーフレット等を使用しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 医療放射線被ばくに関する相談があった場合の手順は策定されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 相談担当者
[20 empty] | 放射線科医師 |  |  | （ |  | 専任 |  | 非専任 ）
[20 empty] | 診療放射線技師 |  |  | （ |  | 専任 |  | 非専任 ）
[20 empty] | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ）
決まっていない
7 | ◎ | 医療放射線安全管理責任者を委員長とする委員会を配置しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 委員会の設置
[20 empty] | RI法と別 |  |  |  | RI法と同一 |  |  |  | RI法は非該当
[18 empty] | ● | 委員会の開催実施間隔あるいは予定
[20 empty] | 毎月 |  |  | ３月 |  |  | ６月
[20 empty] | １年 |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
Ⅷ 医療安全，院内感染対策，医薬品，医療機器に係る安全管理体制
記入者氏名：
◆ | 医療安全管理体制
1 | ◎ | 「医療安全委員会」の委員は放射線部門より選出されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 医療放射線安全管理責任者は「医療安全委員会」の委員になっているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 「医療事故防止マニュアル」等が放射線部門として作成されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 医療安全に係る研修に放射線部門全員が参加しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線部門職員の緊急連絡体制は整備されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 連絡方法 |  |  | 電話 |  | メール |  |  | SNS (LINE等)
| ◎ | インシデント・アクシデントレポートを提出する体制は整っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （放射線部門について） | [15 empty] | ● | １年間の提出件数（前年度分） | [7 empty] | 件
|  | 〇 | ヒヤリハットレポート等を別途収集しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | （放射線部門について） | [15 empty] | ● | １年間の提出件数（前年度分） | [7 empty] | 件
| ◎ | インシデント・アクシデント事例の必要事項の周知を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | （放射線部門について） | [15 empty] | ● | 共有方法
[20 empty] | 紙回覧 |  |  | イントラネット |  |  |  | 朝夕礼・会議等
[20 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
2 | ◎ | 「院内感染対策委員会」の委員は放射線部門より選出されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 「院内感染対策マニュアル」等が放射線部門として作成されているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 対策内容 |  |  | 標準予防策 |  |  | 感染症患者の撮影方法
感染症に対する使用薬品および清拭方法
| ◎ | 院内感染対策に係る研修に放射線部門全員が参加しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射性医薬品・造影剤等の安全使用に係る手順書を整備しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 救急カートの日常点検および定期点検を行っているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 点検実施者
[20 empty] | 薬剤師 |  |  | 看護師 |  |  | 診療放射線技師
| ◎ | 放射性医薬品・造影剤等の安全使用に係る情報を収集しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 造影剤による重篤な副作用に対する訓練を実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 実施内容 |  |  | 講義形式 |  |  | シナリオ訓練
4 | ◎ | 製造販売業者等による保守点検を計画・実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 一部未実施のものがある
[18 empty] | ● | 保守点検未実施モダリティ
[19 empty] | 一般 |  |  | ポータ |  |  | マンモ |  |  | TV
[19 empty] | 血管 |  |  | CT |  |  | MRI |  |  | 外科用
[19 empty] | 歯科 |  |  | 骨密度 |  |  | RI |  |  | 治療
[19 empty] | 結石破砕 |  |  | 血液照射 |  |  | その他（ |  |  |  | ）
| ◎ | 新たに導入した放射線機器の安全使用に係る研修を実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 特定機能病院における特定医療機器の定期研修を年２回以上実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
| ◎ | 放射線機器の情報管理をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 管理情報
[20 empty] | 添付文書 |  |  |  | 取扱説明書
[20 empty] | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
| ◎ | 医療機器の安全に係る管理を一元化しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 医療機器安全管理者
[20 empty] | 副院長 |  |  | 麻酔科医師 |  |  |  | 臨床工学技士
[20 empty] | 看護師 |  |  | 診療放射技師 |  |  |  | その他
|  | 〇 | 医療機器に係る情報の収集および周知を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 情報発信先 |  |  |  | 製造販売業者 |  |  |  | 行政・PMDA
◆ | 災害に対する安全管理体制
1 | ◎ | 災害に対するマニュアルを整備しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 整備体制
[20 empty] | 病院全体のもの |  |  |  | 放射線部門に特化したもの
|  | 〇 | 災害・震災時の放射線施設・機器点検方法を策定しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 災害時アクションカードを整備し，各部署に配置しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
2 | ◎ | 災害マニュアルに基づいた訓練や研修を実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 訓練規模
[20 empty] | 全職員 |  |  | 各部署からの代表者
[20 empty] | 放射線部門 |  |  | その他（ | [5 empty] | ）
[18 empty] | ● | 訓練頻度
[20 empty] | 年１回 |  |  | 年２回 |  |  | その他（ |  |  | ）
3 | ◎ | 災害時の職員安否確認体制を整備しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 体制規模
[20 empty] | グループ・法人 |  |  |  | 病院 |  |  | 放射線部門
[18 empty] | ● | 確認方法
[20 empty] | 電話 |  |  | メール |  |  | SNS (LINE等）
|  | 〇 | 災害時の参集に係る情報を把握しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[17 empty] | ● | 把握内容
[19 empty] | 通勤時間 |  |  | 職場－自宅間距離
[19 empty] | 参集できそうな人数 |  |  |  |  | 稼働可能装置・機器
◆ | 緊急連絡体制
1 | ◎ | 病院全体の連絡体制を定期的に確認し周知しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 保健所・消防・警察等関係機関の連絡体制を定期的に確認し周知しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 放射線に係る製造販売業者等の連絡体制を定期的に確認し周知しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
Ⅸ 診療用放射線機器の精度管理体制
記入者氏名：
◆ | 診療用放射線機器の品質管理の実施
1 | ◎ | エックス線装置
|  | 〇 | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 一部未実施
|  |  | ● | 実施機器 |  |  | 一般撮影 |  |  | ポータブル |  |  |  | マンモグラフィ |  |  |  |  | Ｘ線ＴＶ |  |  | 骨密度 |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | ● | 記録方法 |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他（ ）
|  | 〇 | 線量表示機構を有する装置はあるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | （ |  | 台中 |  | 台 | ）
| ◎ | マンモグラフィ | [15 empty] | 非該当
|  | 〇 | 始業点検時にファントム撮影を行い，画像評価をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | ファントム名 |  |  |  |  | ACR |  |  | JRS(ステップ) |  |  |  |  | DMQC |  |  |  | その他（ | [7 empty] | ）
|  | 〇 | ファントム画像の画素値，あるいは濃度の計測を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | ガイドラインに沿った機器管理項目の測定を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 実施項目 |  |  |  | 圧迫厚 |  |  | 圧迫圧力 |  |  | 胸壁欠損 |  |  | ラグ |  |  | CNR |  | SCTF |  |  | その他（ |  |  |  | ）
|  | 〇 | ガイドラインに沿った線量及び線質の測定を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 実施項目 |  |  |  | 管電圧 |  |  | Ｘ線出力 |  |  | 半価層 |  |  |  |  | Dg | ( | PMMA 40mm |  |  |  |  | mGy | ）
|  |  | ● | 測定方法 |  |  |  | 職員による | [6 empty] | 製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時
[8 empty] | ガラスバッジ・OSL線量計等の測定サービス | [10 empty] | その他（ | [10 empty] | ）
| ◎ | X線TV | [15 empty] | 非該当
|  | 〇 | 室内の散乱Ｘ線量の測定（散乱Ｘ線分布図の作成）を行っているか。 | [14 empty] | はい（室内掲示あり） | [5 empty] | はい（測定のみ） |  |  |  |  | いいえ
2 | ◎ | 血管撮影 | [15 empty] | 非該当
|  | 〇 | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 定期的に患者照射基準点での線量（率）の測定を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 実施頻度 |  |  |  | 毎日 |  | 毎週 |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年 |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  |  | ● | 測定方法 |  |  |  | 職員による |  |  |  | 製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時 | [10 empty] | その他（ | [6 empty] | ）
|  | 〇 | 室内の散乱Ｘ線量の測定（散乱Ｘ線分布図の作成）を行っているか。 | [14 empty] | はい（室内掲示あり） | [5 empty] | はい（測定のみ） |  |  |  |  | いいえ
|  | 〇 | 線量表示機構を有する装置はあるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | （ |  | 台中 |  | 台 | ）
3 | ◎ | X線CT | [15 empty] | 非該当
|  | 〇 | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 始業点検時に水ファントムの撮像を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | 水ファントム画像のCT値，SD値等の計測を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
|  | 〇 | 画像評価，線量評価用ファントムを保有しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● |  | 画像評価用 |  |  |  | 線量評価（CTDI）用
|  | 〇 | 定期的にCTDI，DLP等の測定を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 実施頻度 |  |  |  | 毎日 |  | 毎週 |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年 |  | その他（ | [7 empty] | ）
|  |  | ● | 測定方法 |  |  |  | 職員による |  |  |  | 製造販売業者等による保守点検（メンテナンス）時 | [10 empty] | その他（ | [6 empty] | ）
|  | 〇 | 線量表示機構を有する装置はあるか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  | ● | （ |  | 台中 |  | 台 | ）
4 | ◎ | MRI | [15 empty] | 非該当
|  | 〇 | 日常的に始業・終業点検を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  |  | ● | 記録方法 |  |  | RIS |  | PC |  | 紙台帳 |  |  | その他（ ）
|  | 〇 | 日常的にヘリウム残量のチェックを行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
|  | 〇 | 始業点検時にファントム撮像を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
|  | 〇 | ファントム画像のSNR，SD等の計測を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 定期的には行っている
Ⅹ 諸届・ＲＩ規制法
記入者氏名：
◆ | 医療法に基づく諸届
1 | ◎ | 必要に応じて診療用放射線装置等の医療法に基づく諸届出をしているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
|  | （法 15条・則 24条～29条） | [15 empty] | ● | 許可・届出内容
病院開設事項一部変更許可
病院開設事項一部変更使用許可
[20 empty] | 廃止届 |  |  | 変更届 |  |  | 備付届
| ◎ | 翌年使用届を12月20日までに提出しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
[18 empty] | ● | 届出内容
診療用放射性同位元素翌年使用届
診療用放射線照射器具翌年使用届：物理的半減期30日以下
陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用届
2 | ◎ | 保健所へ提出した届出の写しを保管しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
◆ | RI規制法関係 | [16 empty] | 非該当
1 | ◎ | RI規制法に基づく使用許可証を受けているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 放射線使用施設に係る検査を受けているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 検査
[20 empty] | 施設検査 |  |  | 定期検査 |  |  | 定期確認
2 | ◎ | 放射線管理状況報告書を期限内に提出しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 放射線源登録制度の係る報告をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ |  |  | 非該当
3 | ◎ | 放射線障害予防規程を原子力規制委員会に届出しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 最終改訂 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | ○ | 当該部署に配布しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
4 | ◎ | 放射線施設取扱主任者を選任しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 主任者の職種
[20 empty] | 医師 |  | 歯科医師 |  |  | 診療放射線技師
[20 empty] | 医学物理士 |  |  |  | その他（ |  |  |  |  | ）
|  | ○ | 放射線取扱主任者は定期講習を受講しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
5 | ◎ | RI規制法に基づく放射線安全委員会を開催しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 開催頻度 |  |  | 毎月 |  | ３月 |  | ６月 |  | １年
6 | ◎ | 放射線障害を防止するための教育・訓練を実施しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 実施対象
放射線業務従事者で初めて管理区域に立入るより前
一時立入者が管理区域に立入るより前
放射線業務従事者で管理区域に立入り１年を超えない期間
|  | ○ | 十分な知識および技能を有する者への教育・訓練の省略をしているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 省略項目 |  |  | 全部 |  | 一部
|  | ○ | 教育・訓練の項目と時間等を記録しているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 関係省庁確認済の許可・届出不要の放射性同位元素を保有しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
| ◎ | 関係省庁の許可・届出済の放射性同位元素を保有しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 線源種別
[20 empty] | 放射性同位元素 |  |  |  | 核燃料物質・核原料物質
| ◎ | 身元不明線源（いわゆる「涌き出し線源」）を保有しているか。 | [15 empty] | はい |  | いいえ
|  | ○ | 管理事項について記録を行っているか。 | [14 empty] | はい |  | いいえ
[18 empty] | ● | 記載事項
[20 empty] | 数量 |  |  | 測定結果 |  |  | 保管場所
放射線治療：
◎佐賀中部HWO
佐賀大学医学部附属病院・好生館・佐賀病院
◎鳥栖HWO
九州国際重粒子線がんセンター
◎杵藤HWO
嬉野医療センター
◎唐津HWO
唐津赤十字病院
RI：
◎佐賀中部HWO
佐賀大学医学部附属病院・好生館
・佐賀病院・小池病院・福岡病院
◎杵藤HWO
嬉野医療センター
◎唐津HWO
唐津赤十字病院