## 放射線部門状況票
放 射 線 部 門 状 況 票
医療機関名：
担 当 者 名： | [6 empty] | 記載日： 年 月 日
① | 診療用放射線装置等の保有状況（保有している機器の台数を記載してください）
一般撮影 |  |  | 台 | 全身用ＣＴ |  |  | 台 | MRI （ T ） |  |  |  | 台
ポータブル |  |  | 台 | Ｘ線TV |  |  | 台 | その他（ ） |  |  |  | 台
外科用イメージ |  |  | 台 | 骨密度（骨塩定量） |  |  | 台 | その他（ ） |  |  |  | 台
デンタル |  |  | 台 | パノラマ |  |  | 台 | その他（ ） |  |  |  | 台
② | 使用中の放射線関連装置・機器（MRI等も含む）
No | モダリティ ※１ | メーカー | 型式 |  |  | 室名又は保管場所 |  | 設置年月日 | 前回立入時からの変更
例 | 一般撮影 | キャノン | KXO-32XP |  |  | エックス線室１ |  | 2024-04-01 |  | あり | なし
1 | [9 empty] | あり | なし
2 | [9 empty] | あり | なし
3 | [9 empty] | あり | なし
4 | [9 empty] | あり | なし
5 | [9 empty] | あり | なし
6 | [9 empty] | あり | なし
7 | [9 empty] | あり | なし
8 | [9 empty] | あり | なし
9 | [9 empty] | あり | なし
10 | [9 empty] | あり | なし
※１ モダリティ欄には①に該当する内容（一般撮影、全身用CT 等）を記載してください。 ＊記入欄が足りない場合や、すでに医療機関で別途作成済みの場合は同様の表を作成して添付をお願いします。 保有台数と使用機器の数が合うように作成ください。
③ | 以下項目を確認して色付き箇所への内容の記入をお願いします。
確認項目 |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 根拠法令等
A | 届出の写し |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 上記保有機器の届出の写しが保管されているか。 写しが無い場合、②に記載した該当Noを下段に記載 |  |  |  |  | 法 15条 則 24条～29条
B | 照射録 |  |  | 有 ・ 無 | 患者氏名・性別・年齢・照射年月日・照射の方法・指示医師（歯科医師）名・その指示内容 |  |  |  |  | 診放技法28条
C | 移動用装置 |  |  | 有 ・ 無 | 保管場所は施錠可能なこと |  |  |  |  | 則 30条の14
| 外科用イメージを手術室等で使用する際 一時的管理区域の設定及び記録 |  |  | 有 ・ 無 | ≪設定時≫標識の掲示、防護具の使用、被ばく管理 等 ≪記録≫使用年月日、使用時間、装置名、使用場所、 使用目的、透視時間、従事者名 等
D | 同室に複数のエックス線装置 |  |  | 有 ・ 無 | [5 empty] | 則 30条の14
| ＊有の場合：同時ばく射防止装置 |  |  | 有 ・ 無 | 同時照射防止機構を備えること
E | 装置の点検 |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 日常点検・定期点検 |  |  |  |  | 法6条の12 薬機法第2条8
記録方法（ PC ・ 紙台帳 ・ その他 ）
委託契約有装置：②に記載した機器の該当Noを記載
F | 医療機器の安全管理体制 |  |  | 有 ・ 無 | 責任者配置・研修の実施・保守点検計画 ・情報収集・改善 |  |  |  |  | 法 第6条12 則1条11第二項三
次のページへ進む＞＞
項目 |  |  |  |  | 備考 |  |  |  |  | 根拠法令等
G | エックス線診療室の標識 |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 掲示板の破損等 |  |  |  |  | 則 30条の4
H | 管理区域の標識 |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 〃 |  |  |  |  | 則 30条の16
I | 使用中の表示 |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 使用中のランプ切れ等 |  |  |  |  | 則 30条の20
J | 注意事項の掲示（患者用） |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 掲示板の破損等（管理者名含む） |  |  |  |  | 則 30条の13
K | 注意事項の掲示（従事者用） |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 〃 |  |  |  |  | 則 30条の13
L | 漏えい線量測定 （6ヶ月毎、5年保管） |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 前回 年 月 日 前々回 年 月 日 |  |  |  |  | 則 30条の22
M | エックス線診療室に放射線診療と無関係な機器、物品 |  |  | 有 ・ 無 | 放射線診療と無関係な機器や物品を 保管してはならない |  |  |  |  | 則 30条の14
N | 通報連絡網の整備 |  |  | 有 ・ 無 | 地震・火災・盗難などにより放射線障害が発生、またはそのおそれがある場合に備えたもの |  |  |  |  | 則 30条の25
O | エックス線室内でのエックス線装置操作 （条件を満たした場合のみ可） |  |  | 有 ・ 無 | 乳房撮影 ・ 口内撮影 ・ 骨定量分析 ・ 血液照射装置 ・ 組織内照射治療 |  |  |  |  | 則 30条の4
P | 放射線診療従事者の被曝管理 |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 非常勤者も必要 |  |  |  |  | 則 30条の18
| ＊有の場合：対象者の人数 |  |  | 人 （内 年間5mSv超: 人）
Q | 放射線診療従事者の健康診断 （電離放射線健康診断） （6ヶ月毎、30年保管） |  |  | 有 ・ 無 ・一部無 | 前回 年 月 日 前々回 年 月 日 |  |  |  |  | 電離則 56条
R | 上記健康診断結果の 労働基準監督署への提出 |  |  | 有 ・ 無 | 提出日： 年 月 日 |  |  |  |  | 電離則 58条
S | 診療放射線技師の有無 |  |  | 有 ・ 無
T | 電子保存 |  |  | 有 ・ 無 | 撮影画像、照射録の電子保存・電子カルテ等 |  |  |  |  | ※2
| ＊有の場合：運用管理規定 |  |  | 有 ・ 無
U | 医療放射線安全管理体制 |  |  | 責任者名： ・ 職種：（ 医師 ・ 歯科医師 ・ 診療放射線技師 ） | [5 empty] | 法 第6条12 則1条11 第二項三の二
| 指針の作成 |  |  | 有 ・ 無 | 策定年月日： 年 月 日
| 研修の実施及び記録 （年1回以上） |  |  | 有 ・ 無 | 実施年月日： 年 月 日
| 線量の記録 |  |  | 有 ・ 無 | 対象医療機器以外も記録することが望ましい
| 線量の管理 |  |  | 有 ・ 無 | DRLとの比較等で撮影条件の設定をしているか
| 診療放射線に関する情報収集 |  |  | 有 ・ 無 | 行政機関、学術誌等から
| 上記情報の必要な者への周知 |  |  | 有 ・ 無 | 必要に応じて管理者への報告等を行うこと
※ 以下該当あれば記載してください
V | MRI装置 |  |  | 有 ・ 無
| ＊有の場合：安全管理体制の整備 |  |  | 有 ・ 無 | 禁忌事項の説明・事前チェック・金属検知器の整備・安全研修 等
W | 放射性同位元素又は 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用 |  |  | 有 ・ 無 | （使用核種名） |  |  |  |  | ※3
X | 放射線治療装置等 |  |  | 有 ・ 無 | 直線加速器・RALS・その他血液照射装置等 |  |  |  |  | ※3
※2 医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 厚労省（R5年5月）第6.0版
※3 放射性同位元素及び陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えている施設は立入当日に関係資料提出していただきます。
また、放射線治療関連装置を備えている施設もRI規制法関連資料を確認する場合があります。放射線部門チェックシートもご活用ください。