## 医療安全
医療安全管理体制チェックリスト
【医療安全管理体制一般】 | 施設名
項 目 | 概 要 | 結 果
医療安全管理指針の整備 | 医療安全管理のための指針が作成されているか。 ・基本理念、委員会、職員研修、事例 報告制度、事故発生時の対応等 | 有 ・ 無
|  | 整備年月 |  | （H・R . ）
患者への指針の閲覧 | 閲覧に関する考え方の規定はあるか | 有 ・ 無
・マニュアルの策定 | 個別の医療行為に関する事故防止マニュアル等は策定されているか。 |  | 人工呼吸器
輸血
輸液ポンプ
注射
処方与薬
麻酔手術
酸素吸入
気管切開
転落転倒防止
入浴
その他
（ ）
安全管理委員会 (※１無床診療所については、対象外。) |  | 有 ・ 無
委員会の設置 | 委員会はいつ、設置したか。 | 設置年月 |  | （H・R . ）
・委員会の管理・運営 | 委員会の管理・運営の規定はあるか。 | 有 ・ 無
・委員会の責任者 | 委員会の責任者の役職はだれか。
・委員会の構成員 | 委員会の構成員は各部門責任者で構成されているか。 | 有 ・ 無
|  | 人数 |  |  | 人
・委員会の開催頻度 | 委員会はどの程度、開催する（予定）か。 |  |  |  | 回／月
・委員会の議事録 | 委員会の議事録を作成しているか | 有 ・ 無
・職員への周知 | 議事録の内容等を職員にフィードバックしているか | 有 ・ 無
・推進責任者の設置 | 安全管理対策の推進責任者（リスクマネージャー）を設置しているか | 有 ・ 無
・問題発生時の委員会開催 | 事故等の発生時に臨時的に開催したか。 | 有 ・ 無
回
安全管理のための職員研修
・研修の実施状況 | 職員研修はどの程度実施されているか。 | 実施回数 |  |  | 回／年
・研修内容 | どのような研修内容か。 | ・
・
・
・研修記録 | 記録を作成（日時、出席者、内容等）し、参加できない職員に周知しているか | 有 ・ 無
事故事例の報告及び分析 |  | ・件数
・事故等の事例報告制度 | 最近2年間の報告状況は何件か。 ※医療事故調査制度該当案件だけでなく、医療安全管理委員会へ報告する案件等も含む | 今年度 |  |  | 件
|  | 昨年度 |  |  | 件
・報告の様式 | 報告書様式が定められているか。 | 有 ・ 無
・報告対象となる範囲 | ｱｸｼﾃﾞﾝﾄ・ｲﾝｼﾃﾞﾝﾄ事例報告の対象となる事例は、どのような範囲か。 | 事故レベル（※）
0・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ
・報告のルート・手順 | 報告ルート・手順を定めているか。 | 有 ・ 無
・重大問題発生時の報告 | 問題発生時はその都度報告しているか。 | 有 ・ 無
・事故報告の作成方法 | 事故報告は、全ての関係部門の諸記録に基づき作成されているか。 | 有 ・ 無
・報告事例の収集、整理 | 報告事例は一元的に収集され、分析に活用できるよう整理されているか。 | 有 ・ 無
・報告事例の分析 | 報告事例を定性分析、定量分析しているか。 | 有 ・ 無
・再発防止策の検討 | 分析に基づき事故等の再発防止策は委員会で検討・策定しているか。 | 有 ・ 無
・職員への周知 | 分析結果や防止策を職員に周知しているか。 | 有 ・ 無
患者からの相談への対応
・患者相談窓口の整備 | 患者の相談に応じる院内の第3者機関を設置しているか。（相談室等） | 有 ・ 無
・相談担当者 | 相談の担当者が配置されているか。 | 有 ・ 無
有の場合・職種
（ ）
無の場合・主な対応者
（ ）
防犯体制の整備 | 防犯体制整備を具体的に図っているか。
| ・防犯マニュアルの策定 | 有 ・ 無
| ・不審者・部外者のチェック | 有 ・ 無
| ・防犯カメラの設置 | 有 ・ 無
| ・その他 | （ ）
※１安全管理委員会に関する項目は無床診療所については、対象外。
※２事故レベル
レベル0：患者に対しある医療行為が実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予想される場合。
レベルⅠ：患者に対し問題のある医療行為が実施されたが、結果的に被害がなく、またその後の観察も不要である場合。
レベルⅡ：事故により患者に何らかの変化が生じ、観察の強化及び検査の必要性が生じた場合。又は事故による患者への 直接的な影響はなかったが、何らかの影響を与えた可能性があり、観察の強化や心身への配慮が必要な場合。
レベルⅢ：事故のために治療の必要性が生じた場合。又は治療のための入院日数が増加した場合。
レベルⅣ：事故による障害が長期にわたると推測される場合。又は生命の危機等深刻な病状悪化をもたらす場合。
レベルⅤ：事故の結果、患者が死亡した場合。

## 医療事故
医療事故チェックリスト（医療事故調査制度該当案件）
施設名 |  | 検査日
項目 | 調査結果 | 備考
○医療事故 | 有 ・ 無 | ※当該医療機関に勤務する医療従事者が提供した医療に 起因すると疑われる死亡または死産であり、当該管理 者が当該死亡又は死産を予期しなかったもの
医療事故が発生したか。
※以下医療事故が発生した医療機関のみ記載
○医療事故が発生した場合の報告 | 有 ・ 無 | 【報告事項】
遅滞なく、医療事故調査・支援センターへ報告を行ったか。 |  | ・日時／場所／診療科
・医療事故の状況
・連絡先
・医療機関名／所在地／管理者の氏名
・患者情報（性別／年齢等）
・調査計画と今後の予定
・その他管理者が必要と認めた情報
○遺族に対する説明 | 有 ・ 無 | 【説明事項】
医療事故調査制度の報告をするに当たり、あらかじめ医療事故に係る死亡した者の遺族に対し説明を行ったか。 |  | ・日時／場所／診療科
・医療事故の状況
・疾患名／臨床経過 等
・報告時点で把握している範囲
・制度の概要
・院内事故調査の実施計画
・解剖又は死亡時画像診断（Ai）が必要な場合の 解剖又は死亡時画像診断の具体的実施内容など の同意取得のための事項
・血液等の検体保存が必要な場合の説明
○原因を明らかにするための調査 | 有 ・ 無 | 【検査項目】
医療事故が発生した場合には、速やかにその原因を明らかにするための調査を行ったか。 |  | ・診療録その他の診療に関する記録の確認
・当該医療従事者のヒアリング
・医薬品・医療機器・設備等の確認 等
※調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮
※遺族からのヒアリングが必要な場合もあるため考慮
※ヒアリング結果は内部資料として扱い、開示しない
また、その旨をヒアリング対象者に伝える
○調査終了後の報告 | 有 ・ 無 | 【報告事項】
医療事故調査を終了したときは、遅滞なく、その結果を医療事故調査・支援センターへ報告を行ったか。 |  | ・日時／場所／診療科
・医療機関名／所在地／連絡先
・医療機関の管理者の氏名
・患者情報（性別／年齢等）
・医療事故調査の項目、手法及び結果
・調査の概要（調査項目、調査の手法）
・臨床経過（客観的事実の経過）
※必ずしも原因が明らかになるとは限らないことに留意 調査において再発防止策の検討を行った場合、再発防 止策について記載。 当該医療従事者や遺族が報告書の内容について意見が ある場合等は、その旨を記載。
○調査結果の報告 | 有 ・ 無 | 【説明事項】
医療事故調査結果の報告をするに当たり、あらかじめ遺族に対して説明を行ったか。 |  | ・センターへの報告事項の内容を説明すること。
※遺族がないとき、又は遺族の所在地が不明である時 は、この限りでない。

## 事故発生
【事故発生時の安全管理体制の運用状況について】院内感染・医薬品事故等含む
項目 | 事例１ | （ ） |  |  |  | 事例２ |  | （ ）
事故（感染）はいつ、起きたか。 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 月 | 日
事故報告はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
報告者は誰か。
院長への報告は発覚後、何日目か。 | 当日・翌日・2日目以降 |  |  |  |  | 当日・翌日・2日目以降
委員会への報告はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
委員会等による、組織的な原因究明のための調査は行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
委員会での原因究明のための検討はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
委員会での再発防止策の検討はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
事故を受けての院内への注意喚起はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
再発防止策の院内への周知はいつ、行われたか。 | 有 ・ 無 |  |  |  |  | 有 ・ 無
| 有の場合 |  | 月 |  | 日 | 有の場合 |  |  | 月 | 日
事故等原因に関する院内での検討結果 | ・ |  |  |  |  | ・
| ・ |  |  |  |  | ・
| ・ |  |  |  |  | ・
院内での検討に基づく、具体的な再発防止策 | ・ |  |  |  |  | ・
| ・ |  |  |  |  | ・
| ・ |  |  |  |  | ・
【検査対象書類リスト】※検査で閲覧等を行った項目があれば、□にチェックを入れる。
（必ず検査すべき項目という意味ではない。）
項 目 |  |  |  | 閲覧 |  |  | コピー徴取
・安全管理指針
・事故防止対策マニュアル
・安全管理委員会名簿
・事故等報告書様式
・事故等報告要領
・事故に関する院内での事故報告書（具体例）
・その他のマニュアル （ ）

## 院内感染防止
院内感染防止対策チェックリスト
施設名 |  |  |  | 検査日
項目 |  | 調査結果 | 備考
【院内の防止体制について】
○院内の対策指針、マニュアル、防止体制 |  | 有 ・ 無 | 基本的考え方、委員会、職員研修、発生時の報告、患者への指針閲覧等
院内感染防止対策指針を策定しているか。
| マニュアルは作成しているか。 | 有 ・ 無
| マニュアル等は職員に周知・徹底したか。 | 有 ・ 無 | 配置場所：
○院内感染対策委員会（※） |  | 有 ・ 無 | 具体的な設置時期 | H・R 年 月
委員会は設置されているか。
| 委員会の管理・運営規定はあるか。 | 有 ・ 無
| 委員会は開催されているか。 | 有 ・ 無 | 具体的な開催頻度： |  |  | 回／月
| 委員会の構成員は各部内責任者で構成されているか。 | 有 ・ 無 | 職種： 院長・ 医師・ 看護師
検査技師・ 薬剤師・ 事務
その他（
|  |  | 合計 |  | 名
| 委員会の記録はあるか。 | 有 ・ 無
| 委員会の結果は職員に周知されているか。 | 有 ・ 無 | 具体的な周知方法：
| 重大事故等発生の際は適宜開催されるか。 | 有 ・ 無 | 昨年 |  | 回
○職員への研修は実施しているか |  | 有 ・ 無 | 実施頻度： |  | 回／年
職員への研修は実施しているか。
| 研修の内容はどのようなものか。 | ・
・
| 研修会の記録はあるか。 | 有 ・ 無 | 日時、出席者、研修項目等
○院内の報告・サーベイランス・症例検討 |  | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
| 報告ルートは定めているか。 |  | ・主治医からの報告ルート
・看護部・検査部からの報告ルート
| 報告内容や様式を定めているか。 | 有 ・ 無 | 報告様式等の有無
| 報告事例は委員会で調査・検討したか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・現場従事者レベルでの定期的な実施
・各部門での要管理患者リストの作成
・個別患者への抗生剤の適否の検討
| サーベランス体制を整備しているか。 （定期的な情報収集・分析・動向把握） | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・病原菌の定期的な集計
・感染動向の把握、分析
・特に検査部の検査結果との連携
【感染防止対策のための設備の清潔保持】
○患者の療養環境
| ベッドサイドは定期的に清掃しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・定期的な清掃の実施
・目に見える汚染、付着の有無
・室内の清掃状況
| 感染のおそれのある廃棄物は適正に処理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・ゴミの分別
・感染性廃棄物の保管・処理状況
| 給水設備の保守管理は適正か。（レジオネラ対策） | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・水質検査等の実施状況
・給湯時の温度管理（50～60℃以上）
| 空調・加湿設備等の保守管理は適正か。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・フィルター等の交換状況
・定期的な検査の実施
○施設内の清掃等
| 清掃作業は定期的に行っているか。 | 有 ・ 無 | 実施頻度： |  | 回／月
| 清掃の標準化された作業工程はあるか。 | 有 ・ 無 | マニュアル等の有無
| 病室の清潔管理は標準化しているか。 | 有 ・ 無 | マニュアル等の有無
| 浴室の清潔保持は適正か。 | 有 ・ 無 | 清掃・消毒・乾燥等の実施
【感染防止対策の実施状況】
○防止対策の実施状況
| 手洗い及び手指消毒は適正に実施しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・マニュアルへの記載の有無・内容
・各現場への周知状況
・患者や処置ごとの手洗いの実施
・血液や分泌物への接触時の手洗いの実施
| 手洗いの設備は適正に管理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・蛇口使用時の感染防止対策
・ペーパータオルの使用
・固形石鹸、液体石鹸の使用方法
| 手袋は適正に使用しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・感染可能性がある際の手袋の着用
・手袋をはずした後の手洗い、消毒
| 感染防護具は適正に使用しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・飛沫感染へのサージカルマスクの使用
・空気感染へのN95マスクの使用
・フェイスシールド、ガウンの使用
・処置後の防護具の廃棄
| 使用器具は洗浄・消毒等適正に処理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・一元的な洗浄・消毒
・使用前の洗浄・消毒の確認
・使い捨て器具の廃棄
| 輸液療法の作業工程は、感染防止に充分配慮しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・調製前の手洗いの励行
・輸液準備台の清潔の保持
・アルコール綿取扱い時の手指の清潔保持
・輸液ボトルの消毒・洗浄
・輸液処置後の感染徴候の観察・確認
| 輸液療法に用いる器具は、感染防止に充分配慮しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・点滴剤・輸液セットの保管状況
・調製後30分以内での薬剤使用
・滅菌・使い捨ての器具の使用
・輸液ラインの定期的な交換
・消毒綿・万能つぼの24時間内の交換
| 従事者の針刺し事故の防止対策は、適正に実施しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・針のリキャップがないこと
・やむを得ずリキャップをする場合は、片手
すくい法（one hand/scoop technique）
で行っていること
・職員への抗体検査（肝炎等）の実施
・職員へのワクチン接種の実施
・事故発生時の抗体検査等の体制整備
○感染源となるリスクの高い患者の管理
| 空気感染のおそれのある病原体を有する患者は、適切に管理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・従事職員のN95マスクの使用
・免疫のない職員の接触制限
・患者移動時のマスクの装着
・患者の隔離（個室又は同疾患患者の同室）
・空調等の管理（独立化）
| 飛沫感染のおそれのある病原体を有する患者は、適切に管理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・従事職員のサージカルマスク等の使用
・患者移動時のマスクの装着
・患者の隔離（個室又は同疾患患者の同室）
| 接触感染のおそれのある病原体を有する患者は、適切に管理しているか。 | 有 ・ 無 | 【チェックポイント】
・汚染物接触時の手袋等の交換
・従事者の防護具（マスク、ガウン）着用
・患者の隔離（個室又は同疾患患者の同室）
※院内感染対策委員会に関する項目は無床診療所については、非対象。

## 医薬・機器
医薬品・医療機器安全管理チェックリスト
施設名 |  |  | 検査日
項目 |  | 調査結果 | 備考
【医薬品安全管理体制】
○医薬品安全管理責任者 |  | 有 ・ 無 | 職 種：
安全使用のための責任者を配置しているか。
※病院においては管理者と兼務は不可
常勤職員で医師、歯科医師、薬剤師、助産師
（助産所の場合に限る）、看護師又は歯科衛生士
（主として歯科医業を行う診療所に限る。）
のいずれかの資格を有する
○医薬品業務手順書 |  | 有 ・ 無 | １医薬品の採用・購入
医薬品安全使用のための手順書があるか。 |  |  | ２医薬品の管理
３投薬指示から調剤 ※１
４患者への指導
５安全使用の情報収集
６他施設連携
○手順書に基づく業務の定期的確認 |  | 有 ・ 無 | ・確認内容を記録しているか。
医薬品安全管理責任者による、手順書に基づく業務の定期的な確認が実施されているか。
○職員への研修の実施 |  | 有 ・ 無 | 実施頻度： |  | 回／年
職員への研修は実施しているか。 |  |  | ※医療安全に係る研修と併せて実施してよい
内 容：
○医薬品安全使用の情報収集 |  | 有 ・ 無 | ・医療事故情報や、医薬品取り扱いの通知など常に情報を収集しているか
安全使用に関し情報を収集しているか。
| (1)医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品であって、同項又は同法第19条の2第1項の承認を受けていないものの使用 | 有 ・ 無 | ※使用する場合のみ
| (2)医薬品医療機器等法第14条第1項又は第19条の2第1項の承認（同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。）を受けている医薬品の使用（当該承認に係る用法等と異なる用法等で用いる場合に限り、(3)に該当する場合を除く。） | 有 ・ 無 | ※使用する場合のみ
| (3)禁忌に該当する医薬品の使用 | 有 ・ 無 | ※使用する場合のみ
収集した情報をもとに、改善しているか。 |  | 有 ・ 無
収集した情報を職員に周知しているか。 |  | 有 ・ 無 | ・各部門の職員に対し注意喚起しているか。
※ | 未承認新規医薬品、医療機器を採用・購入するに当たっては、当該未承認新規医薬品等の使用の妥当性について、
関係学会のガイドライン等の科学的知見を確認するとともに、関係学会のガイドライン等に記載がなく、科学的
根拠が確立していない未承認新規医薬品等の使用に当たっては、その有効性・安全性の検証を十分に行う事を含
十分に行う事を含む。 | む。
※１ | 特に、入院患者に係る要注意薬（重複投与、相互作用、禁忌医薬品、病名禁忌、アレルギー歴、副作用歴等）に
等）について、疑義がある場合の薬剤師から処方医への問い合わせ、疑義解消後の調剤・投与の実施の徹底、 | ついて、疑義がある場合の薬剤師から処方医への問い合わせ、疑義解消後の調剤・投与の実施の徹底、照会や確
照会や確認が円滑に行われるための職種間の連携体制の構築等に関する事項が盛り込まれていること。 | 認が円滑に行われるための職種間の連携体制の構築等に関する事項が盛り込まれていること。
【医療機器安全管理】
○医療機器安全責任者 |  | 有 ・ 無 | 職 種：
医療機器の安全使用のための責任者を配置しているか。
※病院においては管理者との兼務不可。
常勤職員で医師、歯科医師、薬剤師、助産師
（助産所の場合に限る）、看護師又は歯科衛生士
（主として歯科医業を行う診療所に限る。）診療
放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学技士
のいずれかの資格を有する
○職員への研修の実施 |  | 有 ・ 無 | ・新しい機器導入時の研修
職員への研修は実施しているか。 |  |  | ・医療機器の有効性・安全性
・使用方法 ・保守点検
・不具合が発生した場合の対応
・特に法令上遵守すべき事項 等
○医療機器保守点検計画の策定 |  | 有 ・ 無 | 保守点検計画策定・実施
計画的に医療機器の保守点検を実施しているか。 |  |  | １全身用CT装置
２MRI装置
３人工心肺装置及び補助循環装置
４人工呼吸器
５血液浄化装置
６除細動装置（ＡＥＤ除く）
７閉鎖式保育器
８診療用高エネルギー放射線発生装置
９診療用放射線照射装置
|  |  | 10その他 | （ ）
点検結果の結果を適切に記録・保存しているか。 |  | 有 ・ 無
○医機器安全使用の情報収集 |  | 有 ・ 無 | ・取扱い説明書は機器周辺のわかりやすい場所や決まった場所にあるか。
機器取扱説明書は解りやすい場所にあるか
安全使用に関し情報を収集しているか。 |  | 有 ・ 無 | ・医療事故情報や、医薬品取り扱いの通知など常に情報を収集しているか
| (1)医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器であって、同法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認若しくは同法23条の2の23第1項の認証を受けていないもの又は同法第23条の2の12第1項の規定による届出が行われていないものの使用 | 有 ・ 無 | ※該当する場合のみ
| (2)医薬品医療機器等法第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の17第1項の承認（同法第23条の2の5第11項（同法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む）の変更の承認を含む）若しくは同法第23条の2の23第1項の認証（同法第6項の変更の認証を含む）を受けている医療機器又は同法第23条の2の12第1項の規定による届出（同法第2項の規定による変更の届出を含む）が行われている医療機器の使用（当該承認、認証又は届出に係る使用方法等と異なる使用方法で用いる場合に限り(3)に該当する場合を除く。） | 有 ・ 無 | ※該当する場合のみ
| (3)禁忌又は禁止に該当する医療機器の使用 | 有 ・ 無 | ※該当する場合のみ
収集した情報をもとに、改善しているか。 |  | 有 ・ 無 | ・業者から情報を得て、改善しているか等
収集した情報を職員に周知しているか。 |  | 有 ・ 無 | ・各部門の職員に対し注意喚起しているか。
※当該医療機器には病院等において医学管理を行っている患者の自宅その他病院等以外の場所で使用されている医療
機器も含まれる。