## チェックリスト
医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト
|  |  | 医療機関名 | （ ）
サイバーセキュリティを確保するための対策等が適切に実施されているかを点検するためのチェックリストです。 自己点検欄に、次の区分で該当する記号を記入してください。 （チェックリスト記入要領） 記号 摘要 ○ 適正に実施している。 × 不適：一部は実施しているが、不十分な場合を含む。 － 該当なし（２（２）及び２（３）で確認不要であるとき以外に使用することは不可。） ・×が付いた項目については、目標日を記入してください。 ・「医療機関確認用」は「事業者確認用」の結果を踏まえて、医療機関全体の状況を報告するものであるため、医療情報システムが導入されている場合は、すべての項目に〇か×を記入する必要があります。（２（２）及び２（３）で確認不要である場合を除く。） ・医療機関が事業者と契約していなければ「事業者確認用」は不要です。 ・各項目の考え方や確認方法については、「医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル～医療機関・事業者向け～」をご覧ください。 ★以下項目は令和6年度中にすべての項目で「〇」が付くよう取り組んでください。 （※）事業者と契約していない場合には、 ２（２）及び２（３） の 記入 は 不要です。 ★１回目の確認で「×」の場合、令和6年度中の対応目標日を記入してください。立入検査時、本チェックリストを確認します。
確認日（R . . ）
| 番号 | チ ェ ッ ク 項 目 | 自己 点検 1回目 | 目標日 (例:R6.9.30) | 自己 点検 2回目 | 備考・参考
医療情報システムの有無 | 医療情報システムを導入、運用している。（はい：〇、いいえ：×） （「いいえ」の場合、以下のすべての項目は確認不要） | [5 empty] | ←医療情報を保存するシステムだけではなく、医療情報を扱う情報システム全般が対象。レセコン、電子カルテ、オーダリングシステム等を導入している場合は「○」
１ 体制構築 | ⑴ | 医療情報システム安全管理責任者を設置している。
２ 医療情報システムの管理・運用 | 医療情報システム全般について、以下を実施している。
| ⑴ | サーバ、端末PC、ネットワーク機器の台帳管理を行っている。
| ⑵ | リモートメンテナンス（保守）を利用している機器の有無を事業者等に確認した。 （事業者と契約していない場合は不要。） |  |  |  |  | ←事業者と契約していない場合は「－」を選択
| ⑶ | 事業者から製造業者/サービス事業者による医療情報セキュリティ開示書（MDS/SDS）を提出してもらう。（事業者と契約していない場合は不要。） |  |  |  |  | ←事業者と契約していない場合は「－」を選択
サーバについて、以下を実施している。
| ⑷ | 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。
| ⑸ | 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。
| ⑹ | アクセスログを管理している。
| ⑺ | セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。
| ⑼ | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。
端末PCについて、以下を実施している。
| ⑷ | 利用者の職種・担当業務別の情報区分毎のアクセス利用権限を設定している。
| ⑸ | 退職者や使用していないアカウント等、不要なアカウントを削除している。
| ⑺ | セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。
| ⑼ | バックグラウンドで動作している不要なソフトウェア及びサービスを停止している。
ネットワーク機器について、以下を実施している。
| ⑺ | セキュリティパッチ（最新ファームウェアや更新プログラム）を適用している。
| ⑻ | 接続元制限を実施している。
３ インシデント発生に備えた対応 | ⑴ | インシデント発生時における組織内と外部関係機関（事業者、厚生労働省警察等）への連絡体制図がある。 |  |  |  |  | ←連絡体制図は現物を確認しますので、 立入検査までに作成してください。
| ⑵ | インシデント発生時に診療を継続するために必要な情報を検討し、データやシステムのバックアップの実施と復旧手順を確認している。
| ⑶ | サイバー攻撃を想定した事業継続計画（BCP）を策定している。 |  |  |  |  | ←外部からサイバー攻撃を受けて医療情報システムが使えなくなった場合に、医療サービスの提供をどのように継続するか・継続する場合にどの医療情報システムをどのように利用するか等、具体的な対応計画をまとめることを指します。
医療機関確認用
立入検査では「医療機関確認用」、「事業者確認用」の全ての項目について、１回目の確認の日付と回答等が記入されていることを確認します。
Note on C5: 番号はチェックリストマニュアルのアウトラインに対応しています。